2011版《吉林省轨道交通工程计价补充定额》

（2017年1月24日）

工程量计算规则

1、装配式车站预制构件混凝土制作、预制块场内卸车、预制块拼装，工程量均按实体混凝土体积计算，不应包含空腔混凝土（芯模）的体积。

2、垫层条带精平打磨按设计条带平面面积乘以设计长度以“m2”为单位计算。

3、预制块贴密封条按设计长度以“m”为单位计算。

4、张拉按设计图示，以“孔”为单位计算。

5、预应力钢筋安装按设计数量以“t”为单位计算（损耗已包含在定额中）。

6、垫层预埋注浆管按设计图纸数量以“10m”为单位计算。

7、榫槽注浆按设计图纸要求，预制件块与块之间迎水面与背水面胶条之间的缝隙体积之和，以“m3”为单位计算。

8、基底注浆按设计图纸所示，预制件（A、B块）底面与垫层之间的缝隙体积之和，以“m3”为单位计算。

9、预制构件嵌缝 （聚氨酯）按设计图纸环与环之间环向缝与纵向缝长度之和，以“10m”为单位计算。

9、基底注浆按设计图纸所示，预制件（A、B块）底面与垫层之间的缝隙体积之和，以“m3”为单位计算。

10、预制构件嵌缝 （聚氨酯）按设计图纸环与环之间环向缝与纵向缝长度之和，以“10m”为单位计算。

| 工作内容：预制构件钢筋：钢筋制作、焊接、预埋件安放、钢筋骨架入模。 单位：t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0456 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 装配式车站预制构件钢筋制作 |
| 基 价（元） |  |  |  | 7944.74 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 1080.80 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 4922.47 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 1941.47 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 15.44 |
| 材 料 | 钢筋 Φ10以内 | t | 4300.00 | 0.23 |
|  | 钢筋 Φ10以外 | t | 4250.00 | 0.80 |
|  | 型钢 | t | 3950.00 | 0.09 |
|  | 栓钉L=80mm D=20mm | 个 | 1.92 | 5.50 |
|  | 栓钉L=60mm D=20mm | 个 | 1.81 | 3.15 |
|  | M24高强螺栓 | 个 | 13.64 | 1.57 |
|  | 电焊条 THJ502 | kg | 4.50 | 3.93 |
|  | 砂浆垫块35×45mm | 个 | 0.15 | 33.52 |
|  | 塑料垫块35×45mm | 个 | 0.05 | 34.40 |
|  | 绑丝 | kg | 4.50 | 8.85 |
|  | 焊丝 | kg | 4.70 | 1.97 |
|  | Φ22直螺纹正反丝 | 个 | 1.26 | 1.77 |
|  | Φ25直螺纹正反丝 | 个 | 3.33 | 0.79 |
|  | 其他材料费 | 元 | 61.92 | 1.00 |
| 机 械 | 角磨机 | 台班 | 10.00 | 0.442 |
|  | 高料斗小车 | 台班 | 72.70 | 0.074 |
|  | 轨道平移车 10t | 台班 | 55.30 | 0.147 |
|  | 电弧焊焊机 | 台班 | 221.11 | 5.603 |
|  | 二氧化碳保护焊 | 台班 | 138.58 | 0.147 |
|  | 钢筋弯弧机 WH-32Y | 台班 | 25.55 | 0.295 |
|  | 钢筋打弯机 W-40 | 台班 | 25.55 | 0.369 |
|  | 钢筋打弯机 W-18 | 台班 | 18.22 | 0.147 |
|  | 钢筋切断机 GQ40\50 | 台班 | 44.37 | 0.664 |
|  | 滚丝机 GS40E | 台班 | 3.96 | 0.147 |
|  | 自动弯箍机 SGW-12 | 台班 | 54.79 | 0.074 |
|  | 调直切断机 GT4-12 | 台班 | 37.00 | 0.147 |
|  | 起重机 10t | 台班 | 352.15 | 1.474 |
|  | 叉车 3t | 台班 | 585.32 | 0.147 |

| 工作内容：预制钢筋混凝土构件制作：钢模购置、拆卸清理、刷油；测量检验；混凝土拌制； 吊运、浇筑、振捣、入养护池蒸养；出槽堆放，抗渗质检。 单位：10m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0457 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 装配式车站预制构件混凝土制作 |
| 基 价（元） |  |  |  | 29609.85 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 5649.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 14002.31 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 9958.54 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 80.70 |
| 材 料 | 工程用电 | kw·h | 0.82 | 343.55 |
|  | 燃气 | m3 | 2.80 | 281.63 |
|  | 脱模油TF-8GD+机油 | kg | 30.00 | 0.86 |
|  | 混凝土养护剂 | kg | 3.42 | 2.58 |
|  | 15吨吊钉 | 个 | 220.50 | 1.03 |
|  | 1寸注浆头 | 个 | 3.50 | 8.25 |
|  | 注浆管Φ35，t=3mm | m | 13.00 | 3.13 |
|  | 1寸注浆管90度弯头 | 个 | 3.30 | 3.18 |
|  | M24螺栓套及塞头 | 个 | 6.00 | 2.06 |
|  | M36螺栓套及塞头 | 个 | 8.00 | 3.26 |
|  | 预制AB环向连接及DE块对拉装置 | 个 | 85.00 | 0.69 |
|  | 控缝垫块Φ150/t=5mm | 个 | 4.80 | 1.89 |
|  | 预埋槽道及固定螺栓 | m | 160.00 | 6.06 |
|  | 预埋Φ20螺纹套筒、内外连接套、筒盖 | 个 | 17.50 | 4.98 |
|  | 预埋Φ25螺纹套筒、内外连接套、筒盖 | 个 | 20.40 | 1.72 |
|  | Φ60预埋管（壁厚3.5mm） | m | 35.00 | 5.63 |
|  | Φ80预埋管（壁厚5mm） | m | 65.00 | 1.37 |
|  | 环氧树脂砂浆（弘圣HCM） | kg | 29.00 | 8.59 |
|  | 20吨吊钉 | 个 | 310.50 | 2.40 |
|  | 生产线 | 元/10m3 | 1.00 | 355.48 |
|  | 配套钢模板 | 元/10m3 | 1.00 | 3969.85 |
|  | 吊具摊销 | 元/10m3 | 1.00 | 46.18 |
|  | 钢筋胎具、案板、吊梁、翻转支架、工装 | 元/10m3 | 1.00 | 78.02 |
|  | 空腔混凝土 | m3 | 462.00 | 2.33 |
|  | 水泥 42.5 | kg | 0.46 | 4.98 |
|  | 中粗砂 | t | 104.43 | 6.73 |
|  | 优质反击石5-10mm | t | 125.34 | 3.44 |
|  | 优质反击石10-20mm | t | 133.65 | 8.03 |
|  | 水 | t | 9.00 | 1.45 |
|  | 高效减水剂 | kg | 4.50 | 50.00 |
|  | 膨胀剂 | kg | 3.86 | 400.00 |
|  | 粉煤灰 | t | 165.00 | 0.08 |
|  | 塑料养护布 | m2 | 0.54 | 154.60 |
|  | 柴油 | kg | 8.08 | 3.44 |
|  | 电缆 | m | 2.32 | 23.20 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 416.00 |
| 机 械 | 载重汽车车头JP6-620匹 | 台班 | 231.01 | 0.13 |
|  | 载重挂车 13m | 台班 | 992.81 | 0.13 |
|  | 门式起重机双 50t | 台班 | 1322.17 | 2.26 |
|  | 50铲车 | 台班 | 1233.98 | 0.13 |
|  | 180拌合站 | 台班 | 8393.01 | 0.13 |
|  | 工业油气两用锅炉双 6t | 台班 | 2385.37 | 0.86 |
|  | 汽车式起重机 100t | 台班 | 5847.35 | 0.60 |

| 工作内容：台车校准、调试；预制块局部打磨、修补、吊运、试拼装、拆卸；预制块成环检验及数据记录。 单位：10m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0458 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 预制块拼装 |
| 基 价（元） |  |  |  | 4181.03 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 418.04 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 1013.99 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 2749.00 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 5.972 |
| 材 料 | 丁睛软木缓冲垫 | 片 | 2.80 | 2.744 |
|  | 角磨机磨片 | 片 | 3.00 | 2.000 |
|  | 定位销 ф80/120×L280 | 个 | 135.00 | 1.720 |
|  | 哈芬吊具 6102-12.0/20 GV-S | 个 | 8968.50 | 0.005 |
|  | 吊索 6×36SW 1870N/mm2(44mm×4.5m)×4 | 套 | 13000.00 | 0.006 |
|  | 聚醚型聚氨酯弹性体28×9.8 | m | 25.00 | 4.376 |
|  | 聚氨酯密封胶 310ml | ml | 0.19 | 110.890 |
|  | 丝杠ф100 | kg | 9.00 | 57.200 |
| 机 械 | 拼装台车 | 台班 | 8940.00 | 0.230 |
|  | 角磨机 | 台班 | 8.00 | 0.350 |
|  | 龙门吊 | 台班 | 3000.00 | 0.230 |

| 工作内容：精轧螺纹钢下料、倒运、垂直运输、安装。 单位：t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0459 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 预应力钢筋安装 |
| 基 价（元） |  |  |  | 6272.20 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 700.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 5177.76 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 394.44 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 10.000 |
| 材料 | 精轧螺纹钢 PSB830 ф36 | t | 4988.00 | 1.020 |
|  | 砂轮锯片 | 片 | 15.00 | 6.000 |
| 机械 | 砂轮切割机 | 台班 | 38.88 | 0.500 |
|  | 门式起重机 75t | 台班 | 3000.00 | 0.125 |

| 工作内容:从运输车上起吊，人工配合场内卸车，垫道木，吊车配合堆放。 单位：10m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0460 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 预制块场内卸车 |
| 基 价（元） |  |  |  | 253.78 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 58.10 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 15.68 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 180.00 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 0.830 |
| 材料 | 板方材 | m3 | 1020.00 | 0.014 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.400 |
| 机械 | 门式起重机 75t | 台班 | 3000.00 | 0.060 |

| 工作内容：垫层条带精平打磨、量测，涂油、打蜡。 单位：m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0461 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 垫层条带精平打磨 |
| 基 价（元） |  |  |  | 51.29 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 23.80 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 22.04 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 5.45 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 0.340 |
| 材料 | 白石蜡 | kg | 13.80 | 0.800 |
|  | 黄油 | kg | 4.00 | 1.500 |
|  | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 5.000 |
| 机械 | 平面磨石机 3kw | 台班 | 24.75 | 0.220 |

| 工作内容：预制块清理，涂粘接剂、缓膨剂，粘贴丁基腻子条、海绵条、密封条、边角嵌 贴丁基腻子片、海绵圈、橡皮锤敲打等。 单位：m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0462 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 预制块贴密封条 |
| 基 价（元） |  |  |  | 47.42 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 1.89 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 45.53 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 0.027 |
| 材 料 | 迎(背）水面复合密封垫 | m | 24.80 | 1.02 |
|  | 弹性海绵条 20×27 | m | 16.00 | 0.374 |
|  | 丁基腻子条 30×2 | m | 5.20 | 0.536 |
|  | 丁基腻子片 170×80×1.5 | 片 | 2.40 | 0.18 |
|  | 专业胶粘剂 | kg | 19.00 | 0.10 |
|  | 聚醚聚氨酯遇水膨胀橡胶垫 | m | 25.20 | 0.16 |
|  | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 5.10 |

| 工作内容：安装高强螺栓、螺栓密封圈，垫片、螺帽，设置千斤顶，张拉，包含倒顶。 单位：孔 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0463 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 张拉 |
| 基 价（元） |  |  |  | 372.09 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 51.45 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 293.80 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 26.84 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 0.735 |
| 材 料 | 垫片、螺母 | 套 | 66.75 | 2.00 |
|  | 接驳器 18cm，强度830 | 套 | 90.00 | 1.00 |
|  | 高强螺栓 8.8级，长1090mm,ф36） | 套 | 135.00 | 0.50 |
|  | 螺栓孔密封圈 | 只 | 1.40 | 2.00 |
| 机械 | 油压穿心千斤顶 100t | 台班 | 7.50 | 0.109 |
|  | 液压泵站系统 55MPa | 台班 | 238.70 | 0.109 |

| 工作内容： 预制构件嵌缝槽表面处理，配料嵌缝。 单位：10m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0464 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 预制构件嵌缝 |
| 基 价（元） |  |  |  | 1696.18 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 800.59 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 526.11 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 369.48 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 11.437 |
| 材料 | 钢平台 | kg | 4.50 | 14.310 |
|  | 环氧聚氨酯嵌缝膏 | kg | 16.36 | 27.91 |
|  | 其它材料费 | 元 | 1.00 | 5.11 |
| 机械 | 门式起重机75t | 台班 | 3000.00 | 0.047 |
|  | 电动灌浆机 | 台班 | 117.17 | 1.950 |

| 工作内容：凿预埋注浆管槽道、下料、预埋注浆管。 单位：10m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0465 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 垫层预埋注浆管 |
| 基 价（元） |  |  |  | 374.62 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 42.00 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 105.00 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 227.62 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 0.600 |
| 材料 | 注浆管 Φ26×2.5 | m | 10.50 | 10.000 |
| 机械 | 半自动切割机100mm | 台班 | 205.45 | 0.50 |
|  | 电镐 | 台班 | 91.18 | 0.50 |
|  | 电动空气压缩机1.0m3/min | 台班 | 158.61 | 0.50 |

| 工作内容：运料、浆液制作、安装球阀、变径管、真空泵吹孔、注浆 、检查、堵孔、清洗。 单位：m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0466 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 榫槽注浆 |
| 基 价（元） |  |  |  | 127046.89 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 2501.10 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 116413.95 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 8131.84 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 35.730 |
| 材 料 | 高强结构胶 JGN | kg | 65.00 | 1733.33 |
|  | 丙酮 | kg | 25.00 | 23.52 |
|  | 石英粉 400目 | kg | 1.20 | 866.67 |
|  | 铁球阀 Φ25 | 个 | 15.00 | 59.00 |
|  | 长丝 Φ25×10cm | 个 | 5.00 | 59.00 |
|  | 变径 25×20 | 个 | 10.00 | 59.00 |
|  | 生胶带 | 卷 | 3.00 | 59.00 |
|  | 水不漏 | kg | 10.00 | 17.25 |
| 机 械 | 双料注浆机 | 台班 | 2509.40 | 1.83 |
|  | 升降式注浆车 | 台班 | 1500.00 | 1.83 |
|  | 电动空气压缩机 10m3/min | 台班 | 501.46 | 0.655 |
|  | 轨道平台车 | 台班 | 78.20 | 1.166 |
|  | 龙门式起重机 75t | 台班 | 3000.00 | 0.125 |

| 工作内容： 运料、设备调试、浆液制作、注浆、检查、堵孔。 单位：m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 额 编 号 |  |  |  | G2-0467 |
| 项 目 名 称 |  |  |  | 基底注浆 |
| 基 价（元） |  |  |  | 5982.60 |
| 其中 | 人 工 费（元） |  |  | 105.07 |
|  | 材 料 费（元） |  |  | 5803.31 |
|  | 机 械 费（元） |  |  | 74.22 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 消耗量 |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 70.00 | 1.501 |
| 材 料 | 注浆式高强无收缩灌浆料 LS-13 | t | 2390.00 | 2.42 |
|  | 板方材 | m3 | 1020.00 | 0.008 |
|  | 水 | m3 | 9.00 | 0.95 |
|  | 其它材料费 | 元 | 2.80 | 1.00 |
| 机械 | 灰浆搅拌机 350L | 台班 | 113.00 | 0.14 |
|  | 电动灌浆机 | 台班 | 117.17 | 0.14 |
|  | 龙门式起重机 75t | 台班 | 3000.00 | 0.014 |