| 松原市2025年第二季度建设 工程价格信息编制说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、本建设工程造价信息由松原市建设工程定额管理站，按照部门分工根据当地市场价格采集、测算的价格信息，按单月定期发布，供建设工程各方主体在确定工程造价时参考使用。 二、本建设工程造价信息包括人工成本信息、材料价格信息、机械租赁信息。 其中：人工成本信息按建设工程各工种每天八小时劳务价格测算，供确定劳务分包造价或办理零星用工签证时参考，不得作为调整定额综合工日单价的依据。 - 其中：材料价格信息按照2019年4月1日以后财税政策的规定，扣除增值税进项税（3%、9%、13%）进行测算，发布材料除税价格及税率。材料除税价格包括材料原价、运杂费（价区运距按30km考虑，非价区增加运费发承包双方可按市场价格确定）、运输损耗率、采购及保管费率。 其中：机械租赁信息按建设工程各类常用机械每天八小时台班价格测算，供确定分包工程施工机械租赁价格或办理零星机械台班签证时参考，不得作为调整定额机械台班单价的依据。 三、其他说明： 1、商品混凝土、预拌砂浆包含运费泵送费（运距25Km以内，含25Km），未包含外加剂。 2、沥青混凝土按定额材料容重测算，已考虑压实系数。 3、模板木材综合了模板定额材料木模板、板方材及木支撑。 4.碎石目前规格是1-3cm，松原市使用的也是这样规格的。 5.松原市目前仍存在用青砖和红砖的工程，以往每个季度、月份松原市信息价也存在，目前已经市场询价添加表格。 - 预制井，松原市目前在用，咨询公司做预算常用，以往每个季度、月份松原市信息价也存在，目前已经市场询价添加表格。 - 水稳砂砾，以往每个季度、月份松原市信息价也存在，后中途无法询到材料价，现有工程使用，目前已经市场询价添加表格。 - 咨询方式： 信息管理：刘建勋 咨询电话：0438—2887557 附件：吉林省建设工程造价价格信息 - 松原市建设工程定额管理站 2025年6月30日 建筑工种工人价格信息. 序号; 工种名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 建筑、装饰工程普工; 8小时/工日; 工日; 240.00. 2; 木工（模板工）; 8小时/工日; 工日; 350.00. 3; 钢筋工; 8小时/工日; 工日; 280.00. 4; 混凝土工; 8小时/工日; 工日; 220.00. 5; 架子工; 8小时/工日; 工日; 400.00. 6; 砌筑工（砖瓦工）; 8小时/工日; 工日; 350.00. 7; 抹灰工（一般抹灰）; 8小时/工日; 工日; 300.00. 8; 抹灰、镶贴工; 8小时/工日; 工日; 350.00. 9; 装饰木工; 8小时/工日; 工日; 350.00. 10; 管工; 8小时/工日; 工日; 350.00. 11; 电工; 8小时/工日; 工日; 300.00. 12; 电焊工; 8小时/工日; 工日; 280.00. 13; 防水工; 8小时/工日; 工日; 300.00. 14; 油漆工; 8小时/工日; 工日; 280.00. 15; 通风工; 8小时/工日; 工日; 200.00. 16; 起重工; 8小时/工日; 工日; 400.00. 17; 玻璃工; 8小时/工日; 工日; 160.00. 18; 金属制品安装工; 8小时/工日; 工日; 180.00. 建筑工程材料价格信息. 一、钢筋及型钢. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 钢筋; Φ10以内; t; 3180.00; 13%. 2; 钢筋; Φ10以外; t; 3180.00; 13%. 3; 盘螺; Φ8-10 HRB400; t; 3220.00; 13%. 4; 热轧圆钢; Φ12-14 HRB300; t; 3220.00; 13%. 5; 热轧圆钢; Φ16-25 HRB300; t; 3220.00; 13%. 6; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ12-14 HRB400; t; 3220.00; 13%. 7; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ16 HRB400; t; 3220.00; 13%. 8; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ18-25 HRB400; t; 3220.00; 13%. 9; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ28-32 HRB400; t; 3220.00; 13%. 10; 热轧槽钢; Q235B; t; 3350.00; 13%. 11; 热轧等边角钢; Q235B; t; 3350.00; 13%. 12; 热轧不等边角钢; Q235B; t; 3350.00; 13%. 13; 热轧工字钢; Q235B; t; 3350.00; 13%. 14; 热轧扁钢; Q235B; t; 3400.00; 13%. 15; 热轧钢板; 8-10mm Q235B; t; 3300.00; 13%. 16; 热轧钢板; 12-14mm Q235B; t; 3300.00; 13%. 17; 热轧钢板; 16-20mm Q235B; t; 3300.00; 13%. 18; 热轧钢板; 45-60mm Q235B; t; 3300.00; 13%. 19; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 0.5mm (双面); t; 50.00; 13%. 20; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 0.8mm (双面); t; 60.00; 13%. 21; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 1.0mm (双面); t; 70.00; 13%. 22; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 1.2mm (双面); t; 80.00; 13%. 23; 焊接钢管; DN15-20 Q215; t; 3500.00; 13%. 24; 焊接钢管; DN25-32 Q215; t; 3500.00; 13%. 25; 焊接钢管; DN40-100 Q235; t; 3550.00; 13%. 26; 焊接钢管; DN125-150 Q235; t; 3550.00; 13%. 27; 热镀锌钢管; DN15-20 Q215; t; 3780.00; 13%. 28; 热镀锌钢管; DN25-32 Q215; t; 3780.00; 13%. 29; 热镀锌钢管; DN40-100 Q235; t; 3780.00; 13%. 30; 热镀锌钢管; DN125-150 Q235; t; 3780.00; 13%. 31; 热轧无缝钢管; Φ89×4.5- Φ 168×7 20#; t; 3880.00; 13%. 32; 热轧无缝钢管; Φ219×6- Φ273×8 20#; t; 3880.00; 13%. 33; 螺旋焊接钢管; ∮219-630 Q235B; t; 3880.00; 13%. 34; 螺旋焊接钢管; ∮920-1220 Q235B; t; 3880.00; 13%. 35; 钢绞线; 有粘结 12.70-15.24; t; 3900.00; 13%. 二、模板及木材. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 一等白松板方材; m3; 2080.00; 13%. 2; 二等白松板方材; m3; 1860.00; 13%. 3; 一等落叶松板方材; m3; 1800.00; 13%. 4; 二等落叶松板方材; m3; 1650.00; 13%. 5; 一等红松板材; m3; 2100.00; 13%. 6; 二等红松板材; m3; 1950.00; 13%. 7; 模板木材; m3; 1900.00; 13%. 8; 木脚手板; m3; 1600.00; 13%. 9; 支撑木方; m3; 1720.00; 13%. 10; 竹胶板; 2440×1220×12; m3; 120.00; 13%. 11; 竹胶板; 2440×1220×15; m3; 125.00; 13%. 12; 胶合板; 2440×1220×9; m3; 35.00; 13%. 13; 胶合板; 2440×1220×12; m3; 45.00; 13%. 14; 胶合板; 2440×1220×15; m3; 55.00; 13%. 三、砂石及水泥. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 普通硅酸盐水泥; PO 42.5 袋装; t; 385.00; 3%. 2; 普通硅酸盐水泥; PO 42.5 散装; t; 375.00; 3%. 3; 复合硅酸盐水泥; PC 42.5 袋装; t; 380.00; 3%. 4; 复合硅酸盐水泥; PC 42.5 散装; t; 370.00; 3%. 5; 中砂; m3; 70.00; 3%. 6; 中粗砂; m3; 90.00; 3%. 7; 碎石; 1-3cm; m3; 120.00; 3%. 8; 毛石; m3; 115.00; 3%. 9; 石粉; m3; 110.00; 3%. 10; 山皮石; m3; 120.00; 3%. 11; 级配碎石; 3-5cm; m3; 150.00; 3%. 12; 生石灰(块灰); t; 210.00; 3%. 13; 4%水稳砂砾; t; 100.00; 3%. 14; 5%水稳砂砾; t; 110.00; 3%. 15; 6%水稳砂砾; t; 120.00; 3%. 四、砌体及构件. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 炉渣空心砌块; 190mm×190mm×190mm 5MP; m3; 170.00; 3%. 2; 炉渣空心砌块; 390mm×190mm×90mm 5MP; m3; 170.00; 3%. 3; 炉渣空心砌块; 390mm×190mm×190mm 3.5MP; m3; 160.00; 3%. 4; 炉渣空心砌块; 390mm×190mm×190mm 5MP; m3; 160.00; 3%. 5; 炉渣空心砌块; 390mm×190mm×240mm 5MP; m3; 160.00; 3%. 6; 炉渣空心砌块; 390mm×190mm×290mm 5MP; m3; 160.00; 3%. 7; 煤矸石烧结空心砖; K322 10MP; m3; 325.00; 3%. 8; 加气混凝土砌块; 承重型; m3; 205.00; 3%. 9; 蒸压砂加气块; 容重0.5 ACB2.5; m3; 175.00; 3%. 10; 蒸压砂加气块; 容重0.5 ACB3.5; m3; 180.00; 3%. 11; 蒸压砂加气块; 容重0.6 ACB3.5; m3; 180.00; 3%. 12; 蒸压砂加气块; 容重0.6 ACB5.0; m3; 180.00; 3%. 13; 蒸压砂加气块; 容重0.7 ACB5.0; m3; 180.00; 3%. 14; 蒸压砂加气块; 容重0.7 ACB7.0; m3; 195.00; 3%. 15; 蒸压砂加气块; 抗压强度 MU3.5; m3; 205.00; 3%. 16; 混凝土标砖; 块; 0.50; 3%. 17; 青砖; 块; 0.40; 13%. 18; 红砖; 块; 0.50; 13%. 五、保温及防水. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 聚苯乙烯泡沫塑料板; 容重18kg B1级; m3. 2; 聚苯乙烯泡沫塑料板; 容重20kg B1级; m3. 3; 聚苯乙烯泡沫塑料板; 容重25kg B1级; m3. 4; 挤塑保温板 (XPS); 容重30kg B1级; m3. 5; 挤塑保温板 (XPS); 容重35kg B1级; m3. 6; 挤塑保温板 (XPS); 容重40kg B1级; m3. 7; 岩棉保温板; 容重100kg A级; m3; 335.00; 13%. 8; 岩棉保温板; 容重120kg A级; m3; 380.00; 13%. 9; 岩棉保温板; 容重140kg A级; m3; 480.00; 13%. 10; 保温珍珠岩; m3; 80.00; 13%. 11; 改性沥青聚酯胎防水卷材; SBS 3mm; m3; 15.00; 13%. 12; 改性沥青聚酯胎防水卷材; SBS 4mm; m3; 20.00; 13%. 13; 自粘聚合物改性沥青防水卷材; N I PE 1.2mm; m3; 12.00; 13%. 14; 自粘聚合物改性沥青防水卷材; N I PE 1.5mm; m3; 14.00; 13%. 15; 聚氯乙烯防水卷材; PVC H 1.2mm; m3; 16.00; 13%. 16; 聚氯乙烯防水卷材; PVC H 1.5mm; m3; 20.00; 13%. 六、预拌混凝土及砂浆. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 预拌混凝土; C10; m3; 280.00; 3%. 2; 预拌混凝土; C15; m3; 290.00; 3%. 3; 预拌混凝土; C20; m3; 300.00; 3%. 4; 预拌混凝土; C25; m3; 310.00; 3%. 5; 预拌混凝土; C30; m3; 330.00; 3%. 6; 预拌混凝土; C35; m3; 340.00; 3%. 7; 预拌混凝土; C40; m3; 350.00; 3%. 8; 预拌混凝土; C45; m3; 370.00; 3%. 9; 预拌混凝土; C50; m3; 410.00; 3%. 10; 预拌混凝土; C55; m3; 450.00; 3%. 11; 预拌混凝土; C60; m3; 500.00; 3%. 12; 干混砌筑砂浆 (DM); M5; m3; 360; 3%. 13; 干混砌筑砂浆 (DM); M7.5; m3; 380; 3%. 14; 干混砌筑砂浆 (DM); M10; m3; 390; 3%. 15; 干混砌筑砂浆 (DM); M15; m3; 400; 3%. 16; 干混砌筑砂浆 (DM); M20; m3; 410; 3%. 17; 干混抹灰砂浆 (DP); M10; m3; 370; 3%. 18; 干混抹灰砂浆 (DP); M20; m3; 380; 3%. 19; 干混地面砂浆 (DS); M15; m3; 400; 3%. 20; 干混地面砂浆 (DS); M20; m3; 410; 3%. 21; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M5; m3; 260.00; 3%. 22; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M7.5; m3; 275.00; 3%. 23; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M10; m3; 290.00; 3%. 24; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M15; m3; 300.00; 3%. 25; 湿拌抹灰砂浆 (WP); M5; m3; 270.00; 3%. 26; 湿拌抹灰砂浆 (WP); M10; m3; 285.00; 3%. 27; 湿拌地面砂浆 (WS); M15; m3; 315.00; 3%. 28; 湿拌地面砂浆 (WS); M20; m3; 330.00; 3%. 七、装配式构件. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; PC预制外墙 (带保温); C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量110kg，B1级EPS板，无饰面; m3. 2; PC预制外墙 (不带保温); C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量110kg，无饰面; m3. 3; PC预制内墙; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量90kg，无饰面; m3. 4; PC预制叠合板; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量150kg; m3. 5; PC预制阳台板; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量130kg，无饰面; m3. 6; PC预制空调板; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量130kg，无饰面; m3. 7; PC预制梁; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量180kg，无饰面; m3. 8; PC预制柱; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量220kg，无饰面; m3. 9; PC预制楼梯; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量100kg，无饰面; m3. 10; PC预制飘窗; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量120kg，无饰面; m3. 11; 预制装配式盖板; 圆形Φ1000; 块. 12; 预制装配式盖板; 圆形Φ1200; 块. 13; 预制装配式盖板; 圆形Φ1800; 块. 14; 预制装配式盖板; 方形2000×1800×200; 块. 15; 预制装配式盖板; 方形2200×2200×200; 块. 八、装饰材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 全实木门; ㎡; 550.00; 13%. 2; 半玻实木门; ㎡; 450.00; 13%. 3; 复合板门; ㎡; 350.00; 13%. 4; 钛金门; ㎡; 320.00; 13%. 5; 塑钢门; ㎡; 320.00; 13%. 6; 防盗门; ㎡; 800.00; 13%. 7; 楼宇防盗门（单元门）; ㎡; 950.00; 13%. 8; 断桥铝窗; 三玻; ㎡; 360; 13%. 9; 塑钢窗; 三玻; ㎡; 260; 13%. 10; 石膏板; 1220×2440×10; ㎡; 12.00; 13%. 11; 实木地板; ㎡; 200.00; 13%. 12; 复合地板; ㎡; 50.00; 13%. 13; 外墙涂料; ㎡. 14; 大理石板; 500×500mm，厚度18mm; ㎡; 100.00; 13%. 15; 大理石板; 1000×1000mm，厚度18mm; ㎡; 115.00; 13%. 16; 火烧板; 600×300×30; ㎡; 50.00; 13%. 17; 火烧板; 600×300×50; ㎡; 75.00; 13%. 18; 白色平板玻璃; 3mm; ㎡; 16.00; 13%. 19; 白色平板玻璃; 4mm; ㎡; 21.00; 13%. 20; 白色平板玻璃; 5mm; ㎡; 25.00; 13%. 21; 浮法玻璃; 5mm; ㎡; 20.00; 13%. 22; 浮法玻璃; 6mm; ㎡; 26.00; 13%. 23; 浮法玻璃; 8mm; ㎡; 32.00; 13%. 24; 水平钢化玻璃; 5mm; ㎡; 30.00; 13%. 25; 水平钢化玻璃; 6mm; ㎡; 35.00; 13%. 26; 水平钢化玻璃; 8mm; ㎡; 40.00; 13%. 九、市政材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 细粒式沥青混凝土; AC-5; m3. 2; 细粒式沥青混凝土; AC-10; m3. 3; 细粒式沥青混凝土; AC-13; m3; 1150; 13%. 4; 细粒式沥青混凝土; SMA-13; m3; 900; 13%. 5; 中粒式沥青混凝土; AC-16; m3; 1100; 13%. 6; 中粒式沥青混凝土; SMA-16; m3; 800; 13%. 7; 中粒式沥青混凝土; AC- (硅藻土15%); m3. 8; 中粒式沥青混凝土; AC-20; m3; 820; 13%. 9; 粗粒式沥青混凝土; AC-25; m3; 750; 13%. 10; 改性沥青混凝土; SBS-13(SBS4%); m3; 1000; 13%. 11; 改性沥青混凝土; SBS-16(SBS4%); m3; 950; 13%. 12; 改性沥青混凝土; SBS-20(SBS4%); m3; 900; 13%. 13; 改性沥青混凝土; SBS-25(SBS4%); m3; 820; 13%. 14; 改性沥青混凝土; SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%); m3. 15; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%); m3. 16; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%); m3. 17; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维4%); m3. 18; 二灰碎石; m3. 19; 沥青稳定碎石; ATB-25; m3; 820.00; 13%. 20; 沥青稳定碎石; ATB-30; m3; 780.00; 13%. 21; 沥青稳定碎石; ATB-40; m3; 800.00; 13%. 22; 沥青稳定碎石; AM-25; m3; 810.00; 13%. 23; 彩色沥青混凝土; AC-10红色; m3. 24; 彩色沥青混凝土; AC-10绿色; m3. 25; 沥青混凝土; (ARAC-16) 降噪融雪; m3. 26; 沥青混凝土; (SBS-16) 阻; m3. 27; 沥青混凝土; AC-20C，4%SBS改性沥青，掺入阻燃、抑烟复合改性剂; m3. 28; 沥青混凝土; ARAC-16; m3. 29; 沥青混凝土; ARAC-16阻; m3. 30; 沥青混凝土; ARAC-20; m3. 31; 沥青混凝土; ARAC-20阻; m3. 32; 沥青混凝土; SBS-20阻; m3. 33; 沥青混凝土; 冷拌LB-10; m3. 34; 沥青砂; m3. 35; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-13; m3. 36; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-16; m3. 37; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-20; m3. 38; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-25; m3. 39; 道路沥青; 90#; t; 3750.00; 13%. 40; 球墨铸铁防盗井盖; 700加重型 80公斤; 套; 750.00; 13%. 41; 球墨铸铁井盖; 700重型 68公斤; 套; 700.00; 13%. 42; 球墨铸铁井盖; 700中重型 50公斤; 套; 600.00; 13%. 43; 球墨铸铁井盖; 700轻型 36公斤; 套; 550.00; 13%. 44; 球墨铸铁井篦子; 380×680 34公斤; 套; 225.00; 13%. 45; 球墨铸铁井篦子; 380×500 26公斤; 套; 260.00; 13%. 46; 玻璃钢井; φ1000; 座; 1350.00; 13%. 47; 预制装配式钢筋混凝土井; φ1000; 座; 1300.00; 13%. 48; 预制装配式钢筋混凝土井; φ1200; 座; 1600.00; 13%. 49; 预制装配式钢筋混凝土井; Φ1500; 座; 2200.00; 13%. 50; 预制装配式钢筋混凝土井; 1360×1360; 座; 3950.00; 13%. 51; 预制装配式钢筋混凝土井; 1600×1600; 座; 4650.00; 13%. 52; 预制装配式钢筋混凝土井; 2000×2000; 座; 5650.00; 13%. 53; 预制装配式钢筋混凝土井; 2200×2200; 座; 8500.00; 13%. 54; 预制装配式钢筋混凝土井; 2630×2630; 座; 15000.00; 13%. 55; 预制装配式钢筋混凝土井; 3150×3150; 座; 21000.00; 13%. 56; 预制装配式钢筋混凝土井; 2100×1200; 座; 5000.00; 13%. 57; 预制装配式钢筋混凝土井; 2500×1200; 座; 7000.00; 13%. 58; 预制装配式钢筋混凝土井; 2700×1200; 座; 8500.00; 13%. 59; 预制装配式钢筋混凝土井; 3000×1200; 座; 9800.00; 13%. 60; 预制装配式钢筋混凝土井; 3200×1200; 座; 12000.00; 13%. 61; 预制装配式钢筋混凝土井; 3500×1200; 座; 15000.00; 13%. 62; 预制装配式钢筋混凝土井; 3700×1200; 座; 17000.00; 13%. 63; 预制装配式钢筋混凝土井; 4000×1200; 座; 19000.00; 13%. 64; 预制装配式钢筋混凝土井井筒; φ700; m; 400.00; 13%. 65; 方形溢流式雨水口井盖; 750×450复合材料; 套. 66; 方形溢流式雨水口井盖; 750×450球墨铸铁; 套. 67; 方形溢流式雨水口井盖; 832×532复合材料; 套. 68; 方形溢流式雨水口井盖; 832×532球墨铸铁; 套. 69; 雨水口内环保型拦污篮; 700×430×330; 个. 70; 复合砂基拦污过滤槽; 600×400; 个. 71; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ300×2000×30; m. 72; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ400×2000×35; m. 73; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ500×2000×42; m. 74; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ600×2000×50; m. 75; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ700×2000×50; m. 76; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ800×2000×70; m. 77; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1000×2000×80; m. 78; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1200×2000×100; m. 79; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1500×2000×120; m. 80; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1650×2000×150; m. 81; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1800×2000×150; m. 82; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ2000×2000×170; m. 83; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ2200×2000×220; m. 84; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ300×40×2000; m. 85; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ400×40×2000; m. 86; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ500×50×2000; m. 87; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ600×60×2000; m. 88; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ800×80×2000; m. 89; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×100×2000; m. 90; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×120×2000; m. 91; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1500×150×2000; m. 92; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1800×180×2000; m. 93; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2000×200×2000; m. 94; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2200×220×2000; m. 95; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2400×240×2000; m. 96; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2600×260×2500; m. 97; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ900×2000×90; m. 98; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×2000×100; m. 99; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×2000×120; m. 100; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1400×2000×140; m. 101; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1500×2000×150; m. 102; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1800×2000×180; m. 103; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2000×2000×200; m. 104; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2200×2000×220; m. 105; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2400×2000×240; m. 106; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2600×2500×260; m. 107; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ300×2500×40; m. 108; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ400×2500×45; m. 109; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ500×2500×55; m. 110; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ600×2500×60; m. 111; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ800×2500×80; m. 112; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×2500×100; m. 113; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×2500×120; m. 114; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ900×90×2000; m. 115; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×100×2000; m. 116; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×120×2000; m. 117; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ700*70*2000; m. 118; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ800*80*2000; m. 119; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ900*90*2000; m. 120; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1000*100*2000; m. 121; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1200*120*2000; m. 122; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1400*140*2000; m. 123; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1500*150*2000; m. 124; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1800*180*2000; m. 125; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2000*200*2000; m. 126; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2200*220*2000; m. 127; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2400*240*2000; m. 128; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2600*260*2500; m. 129; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×400×200; m; 75.00; 13%. 130; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×350×200; m; 65.00; 13%. 131; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×500×150; m; 60.00; 13%. 132; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×450×150; m; 55.00; 13%. 133; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×400×150; m; 45.00; 13%. 134; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×350×150; m; 400.00; 13%. 135; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×300×150; m; 35.00; 13%. 136; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×250×150; m; 30.00; 13%. 137; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×400×150; m; 25.00; 13%. 138; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×400×100; m; 20.00; 13%. 139; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×250×150; m; 15.00; 13%. 140; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×250×100; m; 15.00; 13%. 141; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×200×100; m; 15.00; 13%. 142; 方砖 (普通); 200×100×80; ㎡; 38.00; 13%. 143; 方砖 (普通); 200×100×60; ㎡; 30.00; 13%. 144; 互锁式路面透水方砖; C50 250×250×80; ㎡. 145; 互锁式路面透水方砖; C50 200×200×60; ㎡. 146; 互锁式路面透水方砖; C50 200×100×80; ㎡. 147; 无砂透水混凝土装配式基层; C25 300×500×100; ㎡. 148; 无砂透水混凝土装配式基层; C25 300×500×150; ㎡. 149; 模块式排水检查井模块; ㎡. 150; 双孔连锁式护坡砖; 400×360×120; ㎡. 151; 一字护坡砖; 500×120×150; ㎡. 152; 树脂混凝土检查口; 250×320×50; 个. 153; 树脂混凝土一体沟; 250×320×1000; m. 154; HDPE线性排水沟; 200×160; m. 155; 格宾垫; ㎡. 156; 雷诺护垫; ㎡. 157; 彩色透水混凝土; C30 5cm彩色面层，5cm素色基层; ㎡. 158; 彩色透水混凝土; C30 5cm彩色面层， 10cm素色基层; ㎡. 159; 彩色透水混凝土; C30 5cm彩色面层， 15cm素色基层; ㎡. 十、电气材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-2.5mm²; m; 1.40; 13%. 2; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-4mm²; m; 2.00; 13%. 3; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-6mm²; m; 3.50; 13%. 4; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-10mm²; m; 4.80; 13%. 5; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-16mm²; m; 7.50; 13%. 6; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-25mm²; m; 12.20; 13%. 7; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-35mm²; m; 16.50; 13%. 8; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-50mm²; m; 22.50; 13%. 9; PVC四角盒; 86系列; 个; 1.00; 13%. 10; PVC八角盒; 86系列; 个; 1.20; 13%. 11; 中八角盒; 86系列; 个; 1.20; 13%. 12; 分线盒; 20; 个; 4.50; 13%. 13; 分线盒; 32; 个; 6.50; 13%. 14; 暗开关; 单联; 个; 2.65; 13%. 15; 暗开关; 双联; 个; 4.00; 13%. 16; 暗开关; 三联; 个; 5.75; 13%. 17; 暗开关; 四联; 个; 7.00; 13%. 18; 防水插座; 三孔; 个; 5.50; 13%. 19; 防水插座; 五孔; 个; 6.00; 13%. 20; 暗插座; 三孔; 个; 4.20; 13%. 21; 暗插座; 五孔; 个; 5.20; 13%. 22; 暗插座; 六孔; 个; 5.80; 13%. 23; 普通圆球灯; 套. 24; 半圆球灯; 套. 25; 单管日光灯; 套. 26; 双管日光灯; 套. 十一、水暖材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; PPR给水管（冷）1.25MPa; 20×1.9; m; 2.00; 13%. 2; PPR给水管（冷）1.25MPa; 25×2.3; m; 2.50; 13%. 3; PPR给水管（冷）1.25MPa; 32×3.0; m; 3.30; 13%. 4; PPR给水管（冷）1.25MPa; 40×3.7; m; 6.00; 13%. 5; PPR给水管（冷）1.25MPa; 50×4.6; 米; 10.50; 13%. 6; PPR给水管（冷）1.25MPa; 63×5.8; 米; 16.00; 13%. 7; PPR给水管（冷）1.25MPa; 75×6.8; 米; 23.00; 13%. 8; PPR给水管（冷）1.25MPa; 90×8.2; 米; 35.00; 13%. 9; PPR给水管（冷）1.25MPa; 110×10.3; 米; 50.00; 13%. 10; PPR给水管（热）2.0MPa; 20×2.8; 米; 2.20; 13%. 11; PPR给水管（热）2.0MPa; 25×3.5; 米; 4.00; 13%. 12; PPR给水管（热）2.0MPa; 32×4.4; 米; 6.50; 13%. 13; PPR给水管（热）2.0MPa; 40×5.5; 米; 10.50; 13%. 14; PPR给水管（热）2.0MPa; 50×6.9; 米; 15.00; 13%. 15; PPR给水管（热）2.0MPa; 63×8.7; 米; 23.00; 13%. 16; PPR给水管（热）2.0MPa; 75×10.3; 米; 33.00; 13%. 17; PPR给水管（热）2.0MPa; 90×12.5; 米; 50.00; 13%. 18; PPR给水管（热）2.0MPa; 110×15.0; 米; 65.00; 13%. 19; UPVC实壁排水管; 50×2.0; 米. 20; UPVC实壁排水管; 75×2.3; 米. 21; UPVC实壁排水管; 110×3.2; 米. 22; UPVC实壁排水管; 160×4.0; 米. 23; UPVC实壁排水管; 200×5.0; 米. 24; UPVC芯层发泡排水管; 50×2.0; 米. 25; UPVC芯层发泡排水管; 75×2.3; 米. 26; UPVC芯层发泡排水管; 110×3.2; 米. 27; UPVC芯层发泡排水管; 160×4.0; 米. 28; UPVC芯层发泡排水管; 200×5.0; 米. 29; 蹲式大便器（含水箱）; 套; 175.00; 13%. 30; 感应式蹲式大便器; 套; 235.00; 13%. 31; 坐便; 套; 285.00; 13%. 32; 立式小便器; 套; 240.00; 13%. 33; 挂式小便器; 套; 130.00; 13%. 34; 洗脸盆; 普通; 套; 100.00; 13%. 35; 拖布池; 套; 100.00; 13%. 36; 洗涤盆; 套; 100.00; 13%. 37; 台式洗脸盆; 套; 190.00; 13%. 38; 浴盆; 套; 700.00; 13%. 39; 水龙头; DN15（铜）; 个; 15.00; 13%. 40; 水龙头; DN20（铜）; 个; 20.00; 13%. 园林苗木价格信息. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 银中杨; 胸径16，株高7，冠幅3-4，土坨带冠; 株; 550.00. 2; 银中杨; 胸径14，株高6，冠幅3-4，土坨带冠; 株; 460.00. 3; 银中杨; 胸径12，株高5，冠幅2-3，土坨带冠; 株; 380.00. 4; 银中杨; 胸径10，株高4，冠幅2-3，土坨带冠; 株; 300.00. 5; 银中杨; 胸径8，株高4，冠幅2-3，土坨带冠; 株; 220.00. 6; 银中杨; 胸径6，株高3，冠幅2，土坨带冠; 株; 110.00. 7; 银中杨; 胸径4，株高3，冠幅2，土坨带冠; 株; 60.00. 8; 银中杨; 胸径16，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 375.00. 9; 银中杨; 胸径14，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 295.00. 10; 银中杨; 胸径12，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 255.00. 11; 银中杨; 胸径10，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 220.00. 12; 银中杨; 胸径8，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 160.00. 13; 银中杨; 胸径6，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 100.00. 14; 银中杨; 胸径4，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株; 50.00. 15; 火红榆叶梅; 株高1.8，冠幅2，土坨带冠; 株; 120.00. 16; 火红榆叶梅; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株; 100.00. 17; 火红榆叶梅; 株高0.8，冠幅1，土坨带冠; 株; 75.00. 18; 火红榆叶梅; 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠; 株; 40.00. 19; 连 翘; 株高1.8，冠幅2，土坨带冠; 株; 100.00. 20; 连 翘; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株; 85.00. 21; 连 翘; 株高0.8，冠幅1，土坨带冠; 株; 40.00. 22; 连 翘; 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠; 株; 22.00. 23; 五角枫精球; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株; 130.00. 24; 紫叶李; 株高1.8，冠幅2，土坨带冠; 株; 120.00. 25; 紫叶李; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株; 80.00. 26; 紫叶李; 株高0.8，冠幅1，土坨带冠; 株; 65.00. 27; 紫叶李; 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠; 株; 30.00. 28; 红花大海棠; 株高20-30，冠幅20-30; 株; 2.00. 29; 鸢尾; 杯苗; 株; 0.10. 30; 马莲; 杯苗; 株; 0.20. 31; 金娃娃萱草; 杯苗; 株; 0.30. 32; 大花萱草; 杯苗; 株; 0.50. 33; 八宝景天; 杯苗; 株; 0.25. 34; 地贝鞠; 杯苗; 株; 0.20. 35; 千屈菜; 杯苗; 株; 0.10. 36; 荷兰菊; 杯苗; 株; 0.10. 37; 宿根福禄考; 杯苗; 株; 0.20. 38; 射干鸢尾; 杯苗; 株; 0.10. 39; 五彩石竹; 杯苗; 株; 0.10. 40; 玉叶地锦; 杯苗; 株; 0.10. 41; 玉簪; 杯苗; 株; 0.10. 42; 白玉簪; 杯苗; 株; 0.12. 43; 美人蕉; 杯苗; 株; 0.10. 44; 时令花卉; 杯苗; 株; 0.20. 45; 荷花; 30cm-40cm(水深1.1m-1.5m); 株; 6.00. 46; 睡莲; 10cm-30cm(水深1.1m-1.5m); 株; 5.00. 47; 草籽; kg; 15.00. 48; 草坪; ㎡; 7.00. 49; 草炭土; t; 150. 50; 有机肥; m³; 35. 施工机械台班租赁价格信息. 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 履带式挖掘机; 斗容1.0m3; 台班. 2; 履带式挖掘机; 斗容1.2m3; 台班. 3; 拖车; 15T; 台班. 4; 履带式推土机; T140 115KW; 台班. 5; 履带式推土机; T160 132KW; 台班. 6; 震动压路机; 18-20T; 台班. 7; 静碾压路机; 12-15T; 台班. 8; 轮式装载机; 斗容2.0m3; 台班. 9; 轮式装载机; 斗容3.5m3; 台班. 10; 汽车式起重机; 16T; 台班. 11; 汽车式起重机; 25T; 台班. 12; 自卸汽车; 10T; 台班. 13; 自卸汽车; 20T; 台班. 14; 平地机; HP180; 台班. 15; 铣刨机; 2m; 台班. 附表：. 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 建筑用水（城区内）; t; 4. 2; 建筑用水（城区外）; t; 2. 3; PE-RTⅡ型管; dn32; m; 6.00; 13%. 4; PE-RTⅡ型管; dn40; m; 9.5; 13%. 5; PE-RTⅡ型管; dn50; m; 14.00; 13%. 6; PE-RTⅡ型管; dn75; m; 31.50; 13%. 7; PE-RTⅡ型管; dn63; m; 22.50; 13%. 8; PE-RTⅡ型管; dn90; m; 46.00; 13%. 9; PE-RTⅡ型管; dn110; m; 68.50; 13%. 10; PE-RTⅡ型管; dn125; m; 92.00; 13%. 11; PE-RTⅡ型管; dn140; m; 110.00; 13%. 12; PE-RTⅡ型管; dn160; m; 145.00; 13%. 13; PE-RTⅡ型管; dn180; m; 145.00; 13%. 14; PE-RTⅡ型预制直埋保温管; dn140; m; 150.00; 13%. 15; PE-RTⅡ型预制直埋保温管; dn110; m; 95.00; 13%. 16; PE-RTⅡ型预制直埋保温管; dn90; m; 75.00; 13%. 17; PE-RTⅡ型预制直埋保温管; dn75; m; 55.00; 13%. 18; PE-RTⅡ型预制直埋保温管; dn63; m; 42.00; 13%. 19; 固定节; DN1400; 个; 39400.00; 13%. 20; 固定节; DN1000; 个; 32690.00; 13%. 21; 固定节; DN800; 个; 22830.00; 13%. 22; 固定节; DN600; 个; 13360.00; 13%. 23; 固定节; DN400; 个; 7660.00; 13%. 24; 镀锌铁皮架空保温管; Φ1220X16; m; 3980.00; 13%. 25; 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管; Φ1620X23; m; 8000.00; 13%. 26; 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管; Φ1420X20; m; 6840.00; 13%. 27; 硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管; Φ1220X16; m; 4770.00; 13%. 28; 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管; Φ1020X14; m; 2800.00; 13%. 29; 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管; Φ820X10; m; 1520.00; 13%. 30; 预制直埋保温管件 钢制29度弯管; DN1400、R=4D; 个; 32500.00; 13%. 31; 预制直埋保温管件 钢制2度弯管; DN1400、R=20D; 个; 25500.00; 13%. 32; 预制直埋保温管件 钢制3度弯管; DN1400、R=20D; 个; 30400.00; 13%. 33; 预制直埋保温管件 钢制4度弯管; DN1400、R=20D; 个; 35500.00; 13%. 34; 预制直埋保温管件 钢制7度弯管; DN1400、R=20D; 个; 53500.00; 13%. 35; 预制直埋保温管件 钢制12度弯管; DN1400、R=20D; 个; 84100.00; 13%. 36; 预制直埋保温管件 钢制124度弯管; DN1200、R=7D; 个; 30200.00; 13%. 37; 预制直埋保温管件 钢制11度弯管; DN1400、R=20D; 个; 78800.00; 13%. 38; 预制直埋保温管件 钢制6度弯管; DN1000、R=20D; 个; 13600.00; 13%. 39; 预制直埋保温管件 钢制47度弯管; DN1000、R=4D; 个; 37800.00; 13%. 40; 预制直埋保温管件 钢制3度弯管; DN1000、R=20D; 个; 13600.00; 13%. 41; 预制直埋保温管件 钢制2度弯管; DN1000、R=20D; 个; 18100.00; 13%. 42; 预制直埋保温管件 钢制1度弯管; DN1000、R=20D; 个; 13300.00; 13%. 43; 预制直埋保温管件 钢制176度弯管; DN1000、R=20D; 个; 22800.00; 13%. 44; 预制直埋保温管件 钢制176度弯管; DN600、R=20D; 个; 11500.00; 13%. 45; 预制直埋保温管件 钢制175度弯管; DN600、R=20D; 个; 9400.00; 13%. 46; 预制直埋保温管件 钢制174度弯管; DN600、R=20D; 个; 11550.00; 13%. 47; 预制直埋保温管件 钢制147度弯管; DN600、R=10D; 个; 24000.00; 13%. 48; 预制直埋保温管件 钢制113度弯管; DN600、R=20D; 个; 10450.00; 13%. 49; 预制直埋保温管件 钢制99度弯管; DN600、R=20D; 个; 10150.00; 13%. 50; 预制直埋保温管件 钢制24度弯管; DN500、R=10D; 个; 20750.00; 13%. 51; 预制直埋保温管件 钢制173度弯管; DN500、R=20D; 个; 25250.00; 13%. 52; 预制直埋保温管件 钢制154度弯管; DN450、R=20D; 个; 21150.00; 13%. 53; 预制直埋保温管件 钢制164度弯管; DN350、R=20D; 个; 9780.00; 13%. 54; 预制直埋保温管件 钢制103度弯头; DN1200、R=20D; 个; 16900.00; 13%. 55; 预制直埋保温管件 钢制177度弯头; DN1200、R=20D; 个; 16900.00; 13%. 56; 预制直埋保温管件 钢制176度弯头; DN1200、R=20D; 个; 16900.00; 13%. 57; 预制直埋保温管件 钢制174度弯头; DN1000、R=20D; 个; 12600.00; 13%. 58; 预制直埋保温管件 钢制171度弯头; DN1200、R=20D; 个; 16850.00; 13%. 59; 预制直埋保温管件 钢制169度弯头; DN1200、R=20D; 个; 16850.00; 13%. 60; 预制直埋保温管件 钢制154度弯头; DN1200、R=20D; 个; 16850.00; 13%. 61; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN1000、R=2D; 个; 17200.00; 13%. 62; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN1000、R=1.5D; 个; 12500.00; 13%. 63; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN800、R=3D; 个; 17500.00; 13%. 64; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN800、R=1.5D; 个; 7850.00; 13%. 65; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN600、R=4D; 个; 13800.00; 13%. 66; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN600、R=3D; 个; 8950.00; 13%. 67; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN600、R=1.5D; 个; 4800.00; 13%. 68; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN500、R=4D; 个; 7600.00; 13%. 69; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN500、R=1.5D; 个; 7400.00; 13%. 70; 预制直埋保温管件 钢制54度弯头; DN500、R=8D; 个; 15000.00; 13%. 71; 预制直埋保温管件 钢制90度弯头; DN450、R=3D; 个; 4750.00; 13%. 72; 预制直埋保温管件 钢制77度弯头; DN450、R=6D; 个; 9200.00; 13%. 73; 预制直埋保温管件 钢制同心异径管; Φ1420X20/Φ1020X14; 个; 6600.00; 13%. 74; 预制直埋保温管件 钢制同心异径管; DN1000*800; 个; 4500.00; 13%. 75; 预制直埋保温管件 钢制同心异径管; Φ1220X16/Φ1020X14; 个; 5600.00; 13%. 76; 预制直埋保温管件 钢制同心异径管; Φ1020X14/Φ720X9; 个; 5100.00; 13%. 扶余市2025年第一季度建设工程 价格信息编制说明 一、本建设工程造价信息由扶余市住房和城乡建设局招投标管理办公室，按照部门分工根据当地市场价格采集、测算的价格信息，按单月定期发布，供建设工程各方主体在确定工程造价时参考使用。 二、本建设工程造价信息包括人工成本信息、材料价格信息、机械租赁信息。 其中：人工成本信息按建设工程各工种每天八小时劳务价格测算，供确定劳务分包造价或办理零星用工签证时参考，不得作为调整定额综合工日单价的依据。 其中：材料价格信息按照2019年4月1日以后财税政策的规定，扣除增值税进项税（3%、9%、13%）进行测算，发布材料除税价格及税率。材料除税价格包括材料原价、运杂费（价区运距按10km考虑，非价区增加运费发承包双方可按市场价格确定）、运输损耗率、采购及保管费率。 其中：机械租赁信息按建设工程各类常用机械每天八小时台班价格测算，供确定分包工程施工机械租赁价格或办理零星机械台班签证时参考，不得作为调整定额机械台班单价的依据。 三、其他说明： 1、商品混凝土包含泵送费，未包含外加剂。 2、沥青混凝土按定额材料容重测算，已考虑压实系数。 3、模板木材综合了模板定额材料木模板、板方材及木支撑。 四、咨询方式： 信息管理：于 雷 咨询电话：0438-6651550 附件：吉林省建设工程造价价格信息 扶余市住房和城乡建设局招投标管理办公室 2025年6月26日. |
| 建筑工种工人价格信息 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工种名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 建筑、装饰工程普工 | 8小时/工日 | 工日 | 240.00 |  |  |
| 2 | 木工（模板工） | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 3 | 钢筋工 | 8小时/工日 | 工日 | 280.00 |  |  |
| 4 | 混凝土工 | 8小时/工日 | 工日 | 220.00 |  |  |
| 5 | 架子工 | 8小时/工日 | 工日 | 400.00 |  |  |
| 6 | 砌筑工（砖瓦工） | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 7 | 抹灰工（一般抹灰） | 8小时/工日 | 工日 | 300.00 |  |  |
| 8 | 抹灰、镶贴工 | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 9 | 装饰木工 | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 10 | 管工 | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 11 | 电工 | 8小时/工日 | 工日 | 300.00 |  |  |
| 12 | 电焊工 | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 10 | 防水工 | 8小时/工日 | 工日 | 280.00 |  |  |
| 11 | 油漆工 | 8小时/工日 | 工日 | 350.00 |  |  |
| 14 | 通风工 | 8小时/工日 | 工日 | 220.00 |  |  |
| 16 | 起重工 | 8小时/工日 | 工日 | 400.00 |  |  |
| 17 | 玻璃工 | 8小时/工日 | 工日 |  |  |  |
| 18 | 金属制品安装工 | 8小时/工日 | 工日 |  |  |  |
| 建设工程材料 |  |  |  |  |  |  |
| 一、钢筋及型钢 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 3200.00 | 13% |  |
| 2 | 钢筋 | Φ10以外 | t | 3200.00 | 13% |  |
| 3 | 盘螺 | Φ8-10 HRB400 | t | 3250.00 | 13% |  |
| 4 | 热轧圆钢 | Φ12-14 HRB300 | t | 3100.00 | 13% |  |
| 5 | 热轧圆钢 | Φ16-25 HRB300 | t | 3100.00 | 13% |  |
| 6 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ12-14 HRB400 | t | 3150.00 | 13% |  |
| 7 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ16 HRB400 | t | 3150.00 | 13% |  |
| 8 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ18-25 HRB400 | t | 3150.00 | 13% |  |
| 9 | 热轧带肋螺纹钢筋 | Φ28-32 HRB400 | t | 3250.00 | 13% |  |
| 10 | 热轧槽钢 | Q235B | t | 3250.00 | 13% |  |
| 11 | 热轧等边角钢 | Q235B | t | 3250.00 | 13% |  |
| 12 | 热轧不等边角钢 | Q235B | t | 3250.00 | 13% |  |
| 13 | 热轧工字钢 | Q235B | t | 3250.00 | 13% |  |
| 14 | 热轧扁钢 | Q235 | t | 3150.00 | 13% |  |
| 15 | 热轧钢板 | 8-10mm Q235B | t | 3150.00 | 13% |  |
| 16 | 热轧钢板 | 12-14mm Q235B | t | 3150.00 | 13% |  |
| 17 | 热轧钢板 | 16-20mm Q235B | t | 3150.00 | 13% |  |
| 18 | 热轧钢板 | 45-60mm Q235B | t | 3150.00 | 13% |  |
| 19 | 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) | 0.5mm（双面） | 张 | 42.00 | 13% |  |
| 20 | 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) | 0.8mm（双面） | 张 | 48.00 | 13% |  |
| 21 | 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) | 1.0mm（双面） | 张 | 65.00 | 13% |  |
| 22 | 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮) | 1.2mm（双面） | 张 | 70.00 | 13% |  |
| 23 | 焊接钢管 | DN15-20 Q215 | t | 3450.00 | 13% |  |
| 24 | 焊接钢管 | DN25-32 Q215 | t | 3450.00 | 13% |  |
| 25 | 焊接钢管 | DN40-100 Q235 | t | 3500.00 | 13% |  |
| 26 | 焊接钢管 | DN125-150 Q235 | t | 3500.00 | 13% |  |
| 27 | 热镀锌钢管 | DN15-20 Q215 | t | 3700.00 | 13% |  |
| 28 | 热镀锌钢管 | DN25-32 Q215 | t | 3700.00 | 13% |  |
| 29 | 热镀锌钢管 | DN40-100 Q235 | t | 3850.00 | 13% |  |
| 30 | 热镀锌钢管 | DN125-150 Q235 | t | 3850.00 | 13% |  |
| 31 | 热轧无缝钢管 | Φ89×4.5- Φ 168×7 20# | t | 3900.00 | 13% |  |
| 32 | 热轧无缝钢管 | Φ219×6- Φ273×8 20# | t | 3900.00 | 13% |  |
| 33 | 螺旋焊接钢管 | ∮219-630 Q235B | t | 4000.00 | 13% |  |
| 34 | 螺旋焊接钢管 | ∮920-1220 Q235B | t | 4000.00 | 13% |  |
| 35 | 钢绞线 | 有粘结 12.70-15.24 | t | 4000.00 | 13% |  |
| 二、模板及木材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 一等白松板方材 |  | m³ | 2080.00 | 13% |  |
| 2 | 二等白松板方材 |  | m³ | 1850.00 | 13% |  |
| 3 | 一等落叶松板方材 |  | m³ | 1800.00 | 13% |  |
| 4 | 二等落叶松板方材 |  | m³ | 1600.00 | 13% |  |
| 5 | 一等红松板材 |  | m³ | 2300.00 | 13% |  |
| 6 | 二等红松板材 |  | m³ | 2000.00 | 13% |  |
| 7 | 模板木材 |  | m³ | 1900.00 | 13% |  |
| 8 | 木脚手板 |  | m³ | 1600.00 | 13% |  |
| 9 | 支撑木方 |  | m³ | 1750.00 | 13% |  |
| 10 | 竹胶板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 135.00 | 13% |  |
| 11 | 竹胶板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 150.00 | 13% |  |
| 12 | 胶合板 | 2440×1220×9 | ㎡ | 35.00 | 13% |  |
| 13 | 胶合板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 44.00 | 13% |  |
| 14 | 胶合板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 53.00 | 13% |  |
| 三、砂石及水泥 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 袋装 | t | 370.00 | 3% |  |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5 散装 | t | 360.00 | 3% |  |
| 3 | 复合硅酸盐水泥 | PC 42.5 袋装 | t | 360.00 | 3% |  |
| 4 | 复合硅酸盐水泥 | PC 42.5 散装 | t | 350.00 | 3% |  |
| 5 | 中砂 |  | m³ | 70.00 | 3% |  |
| 6 | 中粗砂 |  | m³ | 90.00 | 3% |  |
| 7 | 碎石 | 5-15mm | m³ | 120.00 | 3% |  |
| 8 | 碎石 | 15-25mm | m³ | 120.00 | 3% |  |
| 9 | 碎石 | 25-30mm | m³ | 120.00 | 3% |  |
| 10 | 碎石 | 30-40mm | m³ | 120.00 | 3% |  |
| 11 | 毛石 |  | m³ | 100.00 | 3% |  |
| 12 | 石粉 |  | m³ | 120.00 | 3% |  |
| 13 | 山皮石 |  | m³ | 110.00 | 3% |  |
| 14 | 生石灰(块灰) |  | t | 260.00 | 3% |  |
| 四、砌体及构件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 炉渣空心砌块 |  | m³ | 215.00 | 3% |  |
| 2 | 煤矸石烧结空心砖 |  | m³ | 350.00 | 3% |  |
| 3 | 加气混凝土砌块 |  | m³ | 240.00 | 3% |  |
| 4 | 蒸压砂加气块 |  | m³ | 235.00 | 3% |  |
| 5 | 混凝土标砖 |  | 块 | 330.00 | 3% |  |
| 6 | 煤矸石黏土砖 |  | 块 | 340.00 | 3% |  |
| 7 | 蒸压砂加气混凝土砌块b06 a3.5 | 200mm*200mm*600mm | m³ | 285 | 3% |  |
| 8 | 蒸压砂加气混凝土砌块b06 a3.5 | 100mm*200mm*600mm | m³ | 300 | 3% |  |
| 五、保温及防水 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 容重18kg B1级 | m³ | 255.00 | 13% |  |
| 2 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 容重20kg B1级 | m³ | 270.00 | 13% |  |
| 3 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 容重25kg B1级 | m³ | 330.00 | 13% |  |
| 4 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重30kg B1级 | m³ | 400.00 | 13% |  |
| 5 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重35kg B1级 | m³ | 440.00 | 13% |  |
| 6 | 挤塑保温板 (XPS) | 容重40kg B1级 | m³ | 480.00 | 13% |  |
| 7 | 岩棉保温板 | 容重100kg A级 | m³ | 300.00 | 13% |  |
| 8 | 岩棉保温板 | 容重120kg A级 | m³ | 350.00 | 13% |  |
| 9 | 岩棉保温板 | 容重140kg A级 | m³ | 400.00 | 13% |  |
| 10 | 保温珍珠岩 |  | m³ | 90.00 | 13% |  |
| 11 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 3mm | ㎡ | 20.00 | 13% |  |
| 12 | 改性沥青聚酯胎防水卷材 | SBS 4mm | ㎡ | 25.00 | 13% |  |
| 13 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.2mm | ㎡ | 14.00 | 13% |  |
| 14 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5mm | ㎡ | 16.00 | 13% |  |
| 15 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.2mm | ㎡ | 22.00 | 13% |  |
| 16 | 聚氯乙烯防水卷材 | PVC H 1.5mm | ㎡ | 27.00 | 13% |  |
| 六、预拌混凝土及砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 预拌混凝土 | C10 | m³ | 245.00 | 3% |  |
| 2 | 预拌混凝土 | C15 | m³ | 255.00 | 3% |  |
| 3 | 预拌混凝土 | C20 | m³ | 265.00 | 3% |  |
| 4 | 预拌混凝土 | C25 | m³ | 275.00 | 3% |  |
| 5 | 预拌混凝土 | C30 | m³ | 290.00 | 3% |  |
| 6 | 预拌混凝土 | C35 | m³ | 300.00 | 3% |  |
| 7 | 预拌混凝土 | C40 | m³ | 310.00 | 3% |  |
| 8 | 预拌混凝土 | C45 | m³ | 320.00 | 3% |  |
| 9 | 预拌混凝土 | C50 | m³ | 340.00 | 3% |  |
| 10 | 预拌混凝土 | C55 | m³ | 390.00 | 3% |  |
| 11 | 预拌混凝土 | C60 | m³ | 420.00 | 3% |  |
| 12 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M5 | t |  |  |  |
| 13 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M7.5 | t |  |  |  |
| 14 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M10 | t |  |  |  |
| 15 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M15 | t |  |  |  |
| 16 | 干混砌筑砂浆 (DM) | M20 | t |  |  |  |
| 17 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M10 | t |  |  |  |
| 18 | 干混抹灰砂浆 (DP) | M20 | t |  |  |  |
| 19 | 干混地面砂浆 (DS) | M15 | t |  |  |  |
| 20 | 干混地面砂浆 (DS) | M20 | t |  |  |  |
| 21 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M5 | t |  |  |  |
| 22 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M7.5 | t |  |  |  |
| 23 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M10 | t |  |  |  |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 (WM) | M15 | t |  |  |  |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M5 | t |  |  |  |
| 26 | 湿拌抹灰砂浆 (WP) | M10 | t |  |  |  |
| 27 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M15 | t |  |  |  |
| 28 | 湿拌地面砂浆 (WS) | M20 | t |  |  |  |
| 七、装配式构件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | PC预制外墙 (带保温) | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量110kg，B1级EPS板，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 2 | PC预制外墙 (不带保温) | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量110kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 3 | PC预制内墙 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量90kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 4 | PC预制叠合板 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量150kg | m³ |  |  |  |
| 5 | PC预制阳台板 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量130kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 6 | PC预制空调板 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量130kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 7 | PC预制梁 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量180kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 8 | PC预制柱 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量220kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 9 | PC预制楼梯 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量100kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 10 | PC预制飘窗 | C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量120kg，无饰面 | m³ |  |  |  |
| 11 | 预制装配式盖板 | 圆形Φ1000 | 块 |  |  |  |
| 12 | 预制装配式盖板 | 圆形Φ1200 | 块 |  |  |  |
| 13 | 预制装配式盖板 | 圆形Φ1800 | 块 |  |  |  |
| 14 | 预制装配式盖板 | 方形2000×1800×200 | 块 |  |  |  |
| 15 | 预制装配式盖板 | 方形2200×2200×200 | 块 |  |  |  |
| 八、装饰材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 全实木门 |  | ㎡ | 550.00 | 13% |  |
| 2 | 半玻实木门 |  | ㎡ | 450.00 | 13% |  |
| 3 | 复合板门 |  | ㎡ | 350.00 | 13% |  |
| 4 | 钛金门 |  | ㎡ | 320.00 | 13% |  |
| 5 | 塑钢门 |  | ㎡ | 320.00 | 13% |  |
| 6 | 防盗门 |  | ㎡ | 700.00 | 13% |  |
| 7 | 楼宇防盗门（单元门） |  | ㎡ | 1200.00 | 13% |  |
| 8 | 断桥铝窗 | 三玻 | ㎡ | 370.00 | 13% |  |
| 9 | 塑钢窗 | 三玻 | ㎡ | 280.00 | 13% |  |
| 10 | 石膏板 | 1220×2440×10 | ㎡ | 12.00 | 13% |  |
| 11 | 实木地板 |  | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 复合地板 |  | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 外墙涂料 |  | ㎡ |  |  |  |
| 14 | 大理石板 | 5mm | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 大理石板 | 8mm | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 火烧板 | 600×300×30 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 火烧板 | 600×300×50 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 白色平板玻璃 | 3mm | ㎡ |  |  |  |
| 19 | 白色平板玻璃 | 4mm | ㎡ |  |  |  |
| 20 | 白色平板玻璃 | 5mm | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 浮法玻璃 | 5mm | ㎡ | 25.00 | 13% |  |
| 22 | 浮法玻璃 | 6mm | ㎡ | 30.00 | 13% |  |
| 23 | 浮法玻璃 | 8mm | ㎡ | 35.00 | 13% |  |
| 24 | 水平钢化玻璃 | 5mm | ㎡ | 30.00 | 13% |  |
| 25 | 水平钢化玻璃 | 6mm | ㎡ | 40.00 | 13% |  |
| 26 | 水平钢化玻璃 | 8mm | ㎡ | 70.00 | 13% |  |
| 九、市政材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 细粒式沥青混凝土 | AC-5 | m³ |  |  |  |
| 2 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 | m³ |  |  |  |
| 3 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m³ |  |  |  |
| 4 | 细粒式沥青混凝土 | SMA-13 | m³ |  |  |  |
| 5 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16 | m³ |  |  |  |
| 6 | 中粒式沥青混凝土 | SMA-16 | m³ |  |  |  |
| 7 | 中粒式沥青混凝土 | AC- (硅藻土15%) | m³ |  |  |  |
| 8 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m³ |  |  |  |
| 9 | 粗粒式沥青混凝土 | AC-25 | m³ |  |  |  |
| 10 | 改性沥青混凝土 | SBS-13(SBS4%) | m³ |  |  |  |
| 11 | 改性沥青混凝土 | SBS-16(SBS4%) | m³ |  |  |  |
| 12 | 改性沥青混凝土 | SBS-20(SBS4%) | m³ |  |  |  |
| 13 | 改性沥青混凝土 | SBS-25(SBS4%) | m³ |  |  |  |
| 14 | 改性沥青混凝土 | SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%) | m³ |  |  |  |
| 15 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m³ |  |  |  |
| 16 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%) | m³ |  |  |  |
| 17 | 改性沥青混凝土 | SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维4%) | m³ |  |  |  |
| 18 | 水泥稳定碎石 | 5% | t |  |  |  |
| 19 | 水泥稳定碎石 | 6% | t |  |  |  |
| 20 | 二灰碎石 |  | m³ |  |  |  |
| 21 | 沥青稳定碎石 | ATB-25 | m³ |  |  |  |
| 22 | 沥青稳定碎石 | ATB-30 | m³ |  |  |  |
| 23 | 沥青稳定碎石 | ATB-40 | m³ |  |  |  |
| 24 | 沥青稳定碎石 | AM-25 | m³ |  |  |  |
| 25 | 彩色沥青混凝土 | AC-10红色 | m³ |  |  |  |
| 26 | 彩色沥青混凝土 | AC-10绿色 | m³ |  |  |  |
| 27 | 沥青混凝土 | (ARAC-16) 降噪融雪 | m³ |  |  |  |
| 28 | 沥青混凝土 | (SBS-16) 阻 | m³ |  |  |  |
| 29 | 沥青混凝土 | AC-20C，4%SBS改性沥青，掺入阻燃、抑烟复合改性剂 | m³ |  |  |  |
| 30 | 沥青混凝土 | ARAC-16 | m³ |  |  |  |
| 31 | 沥青混凝土 | ARAC-16阻 | m³ |  |  |  |
| 32 | 沥青混凝土 | ARAC-20 | m³ |  |  |  |
| 33 | 沥青混凝土 | ARAC-20阻 | m³ |  |  |  |
| 34 | 沥青混凝土 | SBS-20阻 | m³ |  |  |  |
| 35 | 沥青混凝土 | 冷拌LB-10 | m³ |  |  |  |
| 36 | 沥青砂 |  | m³ |  |  |  |
| 37 | 温拌沥青混凝土 | 温拌AC-13 | m³ |  |  |  |
| 38 | 温拌沥青混凝土 | 温拌AC-16 | m³ |  |  |  |
| 39 | 温拌沥青混凝土 | 温拌AC-20 | m³ |  |  |  |
| 40 | 温拌沥青混凝土 | 温拌AC-25 | m³ |  |  |  |
| 41 | 球墨铸铁防盗井盖 | 700加重型 80公斤 | 套 |  |  |  |
| 42 | 球墨铸铁井盖 | 700重型 68公斤 | 套 |  |  |  |
| 43 | 球墨铸铁井盖 | 700中重型 50公斤 | 套 |  |  |  |
| 44 | 球墨铸铁井盖 | 700轻型 36公斤 | 套 |  |  |  |
| 45 | 球墨铸铁井篦子 | 380×680 34公斤 | 套 |  |  |  |
| 46 | 球墨铸铁井篦子 | 380×500 26公斤 | 套 |  |  |  |
| 47 | 方形溢流式雨水口井盖 | 750×450复合材料 | 套 |  |  |  |
| 48 | 方形溢流式雨水口井盖 | 750×450球墨铸铁 | 套 |  |  |  |
| 49 | 方形溢流式雨水口井盖 | 832×532复合材料 | 套 |  |  |  |
| 50 | 方形溢流式雨水口井盖 | 832×532球墨铸铁 | 套 |  |  |  |
| 51 | 雨水口内环保型拦污篮 | 700×430×330 | 个 |  |  |  |
| 52 | 复合砂基拦污过滤槽 | 600×400 | 个 |  |  |  |
| 53 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ300×2000×30 | m |  |  |  |
| 54 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ400×2000×35 | m |  |  |  |
| 55 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ500×2000×42 | m |  |  |  |
| 56 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ600×2000×50 | m |  |  |  |
| 57 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ700×2000×50 | m |  |  |  |
| 58 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ800×2000×70 | m |  |  |  |
| 59 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ 1000×2000×80 | m |  |  |  |
| 60 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ 1200×2000×100 | m |  |  |  |
| 61 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ 1500×2000×120 | m |  |  |  |
| 62 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ 1650×2000×150 | m |  |  |  |
| 63 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ 1800×2000×150 | m |  |  |  |
| 64 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ2000×2000×170 | m |  |  |  |
| 65 | 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管 | Φ2200×2000×220 | m |  |  |  |
| 66 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ300×40×2000 | m |  |  |  |
| 67 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ400×40×2000 | m |  |  |  |
| 68 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ500×50×2000 | m |  |  |  |
| 69 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ600×60×2000 | m |  |  |  |
| 70 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ800×80×2000 | m |  |  |  |
| 71 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1000×100×2000 | m |  |  |  |
| 72 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1200×120×2000 | m |  |  |  |
| 73 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1500×150×2000 | m |  |  |  |
| 74 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1800×180×2000 | m |  |  |  |
| 75 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2000×200×2000 | m |  |  |  |
| 76 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2200×220×2000 | m |  |  |  |
| 77 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2400×240×2000 | m |  |  |  |
| 78 | 平口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2600×260×2500 | m |  |  |  |
| 79 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ900×2000×90 | m |  |  |  |
| 80 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1000×2000×100 | m |  |  |  |
| 81 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1200×2000×120 | m |  |  |  |
| 82 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1400×2000×140 | m |  |  |  |
| 83 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1500×2000×150 | m |  |  |  |
| 84 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1800×2000×180 | m |  |  |  |
| 85 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2000×2000×200 | m |  |  |  |
| 86 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2200×2000×220 | m |  |  |  |
| 87 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2400×2000×240 | m |  |  |  |
| 88 | 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ2600×2500×260 | m |  |  |  |
| 89 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ300×2500×40 | m |  |  |  |
| 90 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ400×2500×45 | m |  |  |  |
| 91 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ500×2500×55 | m |  |  |  |
| 92 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ600×2500×60 | m |  |  |  |
| 93 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ800×2500×80 | m |  |  |  |
| 94 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1000×2500×100 | m |  |  |  |
| 95 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1200×2500×120 | m |  |  |  |
| 96 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ900×90×2000 | m |  |  |  |
| 97 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1000×100×2000 | m |  |  |  |
| 98 | 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 | Φ 1200×120×2000 | m |  |  |  |
| 99 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ700*70*2000 | m |  |  |  |
| 100 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ800*80*2000 | m |  |  |  |
| 101 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ900*90*2000 | m |  |  |  |
| 102 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ 1000*100*2000 | m |  |  |  |
| 103 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ 1200*120*2000 | m |  |  |  |
| 104 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ 1400*140*2000 | m |  |  |  |
| 105 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ 1500*150*2000 | m |  |  |  |
| 106 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ 1800*180*2000 | m |  |  |  |
| 107 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ2000*200*2000 | m |  |  |  |
| 108 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ2200*220*2000 | m |  |  |  |
| 109 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ2400*240*2000 | m |  |  |  |
| 110 | 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管 | Φ2600*260*2500 | m |  |  |  |
| 111 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×400×200 | m |  |  |  |
| 112 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×350×200 | m |  |  |  |
| 113 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×500×150 | m |  |  |  |
| 114 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×450×150 | m |  |  |  |
| 115 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×400×150 | m |  |  |  |
| 116 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×350×150 | m |  |  |  |
| 117 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×300×150 | m |  |  |  |
| 118 | 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角) | 990×250×150 | m |  |  |  |
| 119 | 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角) | 495×400×150 | m |  |  |  |
| 120 | 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角) | 495×400×100 | m |  |  |  |
| 121 | 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角) | 495×250×150 | m |  |  |  |
| 122 | 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角) | 495×250×100 | m |  |  |  |
| 123 | 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角) | 495×200×100 | m |  |  |  |
| 124 | 方砖 (普通) | 200×100×80 | ㎡ |  |  |  |
| 125 | 方砖 (普通) | 200×100×60 | ㎡ |  |  |  |
| 126 | 互锁式路面透水方砖 | C50 250×250×80 | ㎡ |  |  |  |
| 127 | 互锁式路面透水方砖 | C50 200×200×60 | ㎡ |  |  |  |
| 128 | 互锁式路面透水方砖 | C50 200×100×80 | ㎡ |  |  |  |
| 129 | 无砂透水混凝土装配式基层 | C25 300×500×100 | ㎡ |  |  |  |
| 130 | 无砂透水混凝土装配式基层 | C25 300×500×150 | ㎡ |  |  |  |
| 131 | 模块式排水检查井模块 |  | m³ |  |  |  |
| 132 | 双孔连锁式护坡砖 | 400×360×120 | ㎡ |  |  |  |
| 133 | 一字护坡砖 | 500×120×150 | ㎡ |  |  |  |
| 134 | 树脂混凝土检查口 | 250×320×50 | 个 |  |  |  |
| 135 | 树脂混凝土一体沟 | 250×320×1000 | m |  |  |  |
| 136 | HDPE线性排水沟 | 200×160 | m |  |  |  |
| 137 | 格宾垫 |  | ㎡ |  |  |  |
| 138 | 雷诺护垫 |  | ㎡ |  |  |  |
| 139 | 彩色透水混凝土 | C30 5cm彩色面层，5cm素色基层 | ㎡ |  |  |  |
| 140 | 彩色透水混凝土 | C30 5cm彩色面层， 10cm素色基层 | ㎡ |  |  |  |
| 141 | 彩色透水混凝土 | C30 5cm彩色面层， 15cm素色基层 | ㎡ |  |  |  |
| 十、电气材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-2.5mm² | m | 1.50 | 13% |  |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-4mm² | m | 2.10 | 13% |  |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-6mm² | m | 3.50 | 13% |  |
| 4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-10mm² | m | 5.20 | 13% |  |
| 5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-16mm² | m | 8.20 | 13% |  |
| 6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-25mm² | m | 14.00 | 13% |  |
| 7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-35mm² | m | 19.00 | 13% |  |
| 8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘线 | BV-50mm² | m | 25.00 | 13% |  |
| 9 | PVC四角盒 | 86系列 | 个 |  |  |  |
| 10 | PVC八角盒 | 86系列 | 个 | 1.30 | 13% |  |
| 11 | 中八角盒 | 86系列 | 个 | 2.00 | 13% |  |
| 12 | 分线盒 | 20 | 个 |  |  |  |
| 13 | 分线盒 | 32 | 个 |  |  |  |
| 14 | 暗开关 | 单联 | 个 | 2.30 | 13% |  |
| 15 | 暗开关 | 双联 | 个 | 3.50 | 13% |  |
| 16 | 暗开关 | 三联 | 个 | 5.50 | 13% |  |
| 17 | 暗开关 | 四联 | 个 | 6.50 | 13% |  |
| 18 | 防水插座 | 三孔 | 个 | 5.20 | 13% |  |
| 19 | 防水插座 | 五孔 | 个 | 5.50 | 13% |  |
| 20 | 暗插座 | 三孔 | 个 | 4.40 | 13% |  |
| 21 | 暗插座 | 五孔 | 个 | 5.20 | 13% |  |
| 22 | 暗插座 | 六孔 | 个 | 5.50 | 13% |  |
| 23 | 普通圆球灯 |  | 套 |  |  |  |
| 24 | 半圆球灯 |  | 套 |  |  |  |
| 25 | 单管日光灯 |  | 套 |  |  |  |
| 26 | 双管日光灯 |  | 套 |  |  |  |
| 十一、水暖材料 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 20×1.9 | m | 2.50 | 13% |  |
| 2 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 25×2.3 | m | 3.00 | 13% |  |
| 3 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 32×3.0 | m | 5.00 | 13% |  |
| 4 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 40×3.7 | m | 8.50 | 13% |  |
| 5 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 50×4.6 | m | 13.00 | 13% |  |
| 6 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 63×5.8 | m | 21.00 | 13% |  |
| 7 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 75×6.8 | m | 31.00 | 13% |  |
| 8 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 90×8.2 | m | 45.10 | 13% |  |
| 9 | PPR给水管（冷）1.25MPa | 110×10.3 | m | 67.00 | 13% |  |
| 10 | PPR给水管（热）2.0MPa | 20×2.8 | m | 3.10 | 13% |  |
| 11 | PPR给水管（热）2.0MPa | 25×3.5 | m | 4.50 | 13% |  |
| 12 | PPR给水管（热）2.0MPa | 32×4.4 | m | 7.50 | 13% |  |
| 13 | PPR给水管（热）2.0MPa | 40×5.5 | m | 12.00 | 13% |  |
| 14 | PPR给水管（热）2.0MPa | 50×6.9 | m | 19.00 | 13% |  |
| 15 | PPR给水管（热）2.0MPa | 63×8.7 | m | 31.00 | 13% |  |
| 16 | PPR给水管（热）2.0MPa | 75×10.3 | m | 44.10 | 13% |  |
| 17 | PPR给水管（热）2.0MPa | 90×12.5 | m | 64.20 | 13% |  |
| 18 | PPR给水管（热）2.0MPa | 110×15.0 | m | 95.00 | 13% |  |
| 19 | UPVC实壁排水管 | 50×2.0 | m | 4.10 | 13% |  |
| 20 | UPVC实壁排水管 | 75×2.3 | m | 7.20 | 13% |  |
| 21 | UPVC实壁排水管 | 110×3.2 | m | 14.00 | 13% |  |
| 22 | UPVC实壁排水管 | 160×4.0 | m | 27.00 | 13% |  |
| 23 | UPVC实壁排水管 | 200×5.0 | m | 58.00 | 13% |  |
| 24 | UPVC芯层发泡排水管 | 50×2.0 | m |  |  |  |
| 25 | UPVC芯层发泡排水管 | 75×2.3 | m |  |  |  |
| 26 | UPVC芯层发泡排水管 | 110×3.2 | m |  |  |  |
| 27 | UPVC芯层发泡排水管 | 160×4.0 | m |  |  |  |
| 28 | UPVC芯层发泡排水管 | 200×5.0 | m |  |  |  |
| 29 | 蹲式大便器（含水箱） |  | 套 | 170.00 |  |  |
| 30 | 感应式蹲式大便器 |  | 套 | 210.00 | 13% |  |
| 31 | 坐便 |  | 套 | 230.00 | 13% |  |
| 32 | 立式小便器 |  | 套 | 200.00 | 13% |  |
| 33 | 挂式小便器 |  | 套 | 115.00 | 13% |  |
| 34 | 洗脸盆 | 普通 | 套 | 80.00 | 13% |  |
| 35 | 拖布池 |  | 套 | 80.00 | 13% |  |
| 36 | 洗涤盆 |  | 套 | 80.00 | 13% |  |
| 37 | 台式洗脸盆 |  | 套 | 150.00 | 13% |  |
| 38 | 浴盆 |  | 套 | 680.00 | 13% |  |
| 39 | 水龙头 | DN15（铜） | 个 | 13.00 | 13% |  |
| 40 | 水龙头 | DN20（铜） | 个 | 18.00 | 13% |  |
| 园林苗木价格信息 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 银中杨 | 胸径16，株高7，冠幅3-4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 2 | 银中杨 | 胸径14，株高6，冠幅3-4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 3 | 银中杨 | 胸径12，株高5，冠幅2-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 4 | 银中杨 | 胸径10，株高4，冠幅2-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 5 | 银中杨 | 胸径8，株高4，冠幅2-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 6 | 银中杨 | 胸径6，株高3，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 7 | 银中杨 | 胸径4，株高3，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 8 | 银中杨 | 胸径16，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 9 | 银中杨 | 胸径14，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 10 | 银中杨 | 胸径12，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 11 | 银中杨 | 胸径10，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 12 | 银中杨 | 胸径8，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 13 | 银中杨 | 胸径6，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 14 | 银中杨 | 胸径4，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 15 | 柳树 | 胸径20，株高7，冠幅4-5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 16 | 柳树 | 胸径18，株高6，冠幅3-4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 17 | 柳树 | 胸径16，株高6，冠幅3-4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 18 | 柳树 | 胸径14，株高5，冠幅3-4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 19 | 柳树 | 胸径12，株高5，冠幅2-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 20 | 柳树 | 胸径10，株高4，冠幅2-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 21 | 柳树 | 胸径8，株高4，冠幅2-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 22 | 柳树 | 胸径6，株高3，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 23 | 柳树 | 胸径4，株高3，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 24 | 柳树 | 胸径6，株高4，冠幅：断杆，土坨 | 株 |  |  |  |
| 25 | 柳树 | 胸径16，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 26 | 柳树 | 胸径14，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 27 | 柳树 | 胸径12，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 28 | 柳树 | 胸径10，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 29 | 柳树 | 胸径8，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 30 | 柳树 | 胸径6，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 31 | 柳树 | 胸径4，株高4，冠幅：断杆，裸根 | 株 |  |  |  |
| 32 | 黑松 | 株高8，冠幅5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 33 | 黑松 | 株高7，冠幅5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 34 | 黑松 | 株高6，冠幅4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 35 | 黑松 | 株高5，冠幅4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 36 | 黑松 | 株高4，冠幅3.5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 37 | 黑松 | 株高3，冠幅3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 38 | 黑松 | 株高2，冠幅2.5-3，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 39 | 榆叶梅 | 株高1.8，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 40 | 榆叶梅 | 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 41 | 榆叶梅 | 株高0.8，冠幅1，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 42 | 榆叶梅 | 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 43 | 连 翘 | 株高1.8，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 44 | 连 翘 | 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 45 | 连 翘 | 株高0.8，冠幅1，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 46 | 连 翘 | 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 47 | 五角枫精球 | 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 48 | 紫叶李 | 株高1.8，冠幅2，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 49 | 紫叶李 | 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 50 | 紫叶李 | 株高0.8，冠幅1，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 51 | 紫叶李 | 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠 | 株 |  |  |  |
| 52 | 鸢尾 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 53 | 马莲 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 54 | 金娃娃萱草 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 55 | 大花萱草 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 56 | 八宝景天 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 57 | 地被菊 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 58 | 千屈菜 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 59 | 荷兰菊 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 60 | 宿根福禄考 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 61 | 射干鸢尾 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 62 | 五彩石竹 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 63 | 五叶地锦 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 64 | 玉簪 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 65 | 白玉簪 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 66 | 美人蕉 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 67 | 时令花卉 | 杯苗 | 株 |  |  |  |
| 68 | 荷花 | 30cm-40cm(水深1.1m-1.5m) | 株 |  |  |  |
| 69 | 睡莲 | 10cm-30cm(水深1.1m-1.5m) | 株 |  |  |  |
| 70 | 草籽 |  | kg |  |  |  |
| 71 | 草坪 |  | ㎡ |  |  |  |
| 72 | 草炭土 |  | t |  |  |  |
| 73 | 有机肥 |  | m³ |  |  |  |
| 施工机械台班租赁价格信息 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 履带式挖掘机 | 斗容1.0m3 | 台班 |  |  |  |
| 2 | 履带式挖掘机 | 斗容1.2m3 | 台班 |  |  |  |
| 3 | 拖车 | 15T | 台班 |  |  |  |
| 4 | 履带式推土机 | T140 115KW | 台班 |  |  |  |
| 5 | 履带式推土机 | T160 132KW | 台班 |  |  |  |
| 6 | 震动压路机 | 18-20T | 台班 |  |  |  |
| 7 | 静碾压路机 | 12-15T | 台班 |  |  |  |
| 8 | 轮式装载机 | 斗容2.0m3 | 台班 |  |  |  |
| 9 | 轮式装载机 | 斗容3.5m3 | 台班 |  |  |  |
| 10 | 汽车式起重机 | 16T | 台班 |  |  |  |
| 11 | 汽车式起重机 | 25T | 台班 |  |  |  |
| 12 | 自卸汽车 | 10T | 台班 |  |  |  |
| 13 | 自卸汽车 | 20T | 台班 |  |  |  |
| 14 | 平地机 | HP180 | 台班 |  |  |  |
| 15 | 铣刨机 | 2m | 台班 |  |  |  |
| 附表： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 除税价 | 税率 |  |
| 1 | 外墙抗裂粗底腻子 | SGN702-CC | KG | 1.00 | 13% |  |
| 2 | 恒彩石底中合一 | SDE800 | KG | 14.65 | 13% |  |
| 3 | 恒彩麻石 | ZSG810-11 | KG | 18.32 | 13% |  |
| 4 | 恒彩麻石专用罩面 | SGM118 | KG | 12.8 | 13% |  |
| 5 | 岩棉A级板 | BWB400 | KG | 4.14 | 13% |  |
| 6 | SBS抗辐照防水卷材 | II型 4mm | ㎡ | 45.42 | 13% |  |
| 7 | SBS改性沥青防水卷材 | II型 3mm | ㎡ | 25.52 | 13% |  |
| 8 | 高环保无溶剂聚氨酯防水涂料 |  | KG | 20.17 | 13% |  |
| 9 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | KG | 11.47 | 13% |  |
| 10 | 建筑用水 |  | t | 4.20 | 13% |  |
| 长岭县2025年第一季度建设 工程价格信息编制说明 - 本建设工程造价信息由长岭县住房和城乡建设局，按照部门分工根据当地市场价格采集、测算的价格信息，按单月定期发布，供建设工程各方主体在确定工程造价时参考使用。 二、本建设工程造价信息包括人工成本信息、材料价格信息、机械租赁信息。 其中：人工成本信息按建设工程各工种每天八小时劳务价格测算，供确定劳务分包造价或办理零星用工签证时参考，不得作为调整定额综合工日单价的依据。 其中：材料价格信息按照2019年4月1日以后财税政策的规定，扣除增值税进项税（3%、9%、13%）进行测算，发布材料除税价格及税率。材料除税价格包括材料原价、运杂费（价区运距按20km考虑，非价区增加运费发承包双方可按市场价格确定）、运输损耗率、采购及保管费率。 其中：机械租赁信息按建设工程各类常用机械每天八小时台班价格测算，供确定分包工程施工机械租赁价格或办理零星机械台班签证时参考，不得作为调整定额机械台班单价的依据。 三、其他说明： - 商品混凝土包含泵送费，未包含外加剂。 - 沥青混凝土按定额材料容重测算，已考虑压实系数。 - 3、模板木材综合了模板定额材料木模板、板方材及木支撑。 四、咨询方式：企业咨询 信息管理：郑方泽 咨询电话：0438-7778989 附件：吉林省建设工程造价价格信息 长岭县住房和城乡建设局 2025年6月25日 建筑工种人工信息价格. 序号; 工种名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 建筑、装饰工程普工; 8 小时/工日; 工日; 260.00. 2; 木工（模板工）; 8 小时/工日; 工日; 320.00. 3; 钢筋工; 8 小时/工日; 工日; 270.00. 4; 混凝土工; 8 小时/工日; 工日; 300.00. 5; 架子工; 8 小时/工日; 工日; 330.00. 6; 砌筑工（砖瓦工）; 8 小时/工日; 工日; 330.00. 7; 抹灰工（ 一般抹灰）; 8 小时/工日; 工日; 330.00. 8; 抹灰、镶贴工; 8 小时/工日; 工日; 310.00. 9; 装饰木工; 8 小时/工日; 工日; 310.00. 10; 管工; 8 小时/工日; 工日; 270.00. 11; 电工; 8 小时/工日; 工日; 270.00. 12; 电焊工; 8 小时/工日; 工日; 270.00. 10; 防水工; 8 小时/工日; 工日; 290.00. 11; 油漆工; 8 小时/工日; 工日; 270.00. 14; 通风工; 8 小时/工日; 工日; 200.00. 16; 起重工; 8 小时/工日; 工日; 350.00. 17; 玻璃工; 8 小时/工日; 工日; 240.00. 18; 金属制品安装工; 8 小时/工日; 工日; 260.00. 建筑工程材料价格信息. 一、钢筋及型钢. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 钢筋; Φ10 以内; t; 3200; 13%. 2; 钢筋; Φ10 以外; t; 3200; 13%. 3; 盘螺; Φ8-10 HRB400; t; 3100; 13%. 4; 热轧圆钢; Φ12-14 HRB300; t; 3185; 13%. 5; 热轧圆钢; Φ16-25 HRB300; t; 3185; 13%. 6; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ12-14 HRB400; t; 2900; 13%. 7; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ16 HRB400; t; 2850; 13%. 8; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ18-25 HRB400; t; 2750; 13%. 9; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ28-32 HRB400; t; 3080; 13%. 10; 热轧槽钢; Q235B; t; 3225; 13%. 11; 热轧等边角钢; Q235B; t; 3225; 13%. 12; 热轧不等边角钢; Q235B; t; 3225; 13%. 13; 热轧工字钢; Q235B; t; 3225; 13%. 14; 热轧扁钢; Q235; t; 3225; 13%. 15; 热轧钢板; 8-10mm Q235B; t; 3235; 13%. 16; 热轧钢板; 12-14mm Q235B; t; 3235; 13%. 17; 热轧钢板; 16-20mm Q235B; t; 3235; 13%. 18; 热轧钢板; 45-60mm Q235B; t; 3235; 13%. 19; 热镀锌薄钢板(镀锌 铁皮); 0.5mm (双面); 张; 40.00; 13%. 20; 热镀锌薄钢板(镀锌 铁皮); 0.8mm (双面); 张; 55.00; 13%. 21; 热镀锌薄钢板(镀锌 铁皮); 1.0mm (双面); 张; 70.00; 13%. 22; 热镀锌薄钢板(镀锌 铁皮); 1.2mm (双面); 张; 80.00; 13%. 23; 焊接钢管; DN15-20 Q215; t; 3595; 13%. 24; 焊接钢管; DN25-32 Q215; t; 3595; 13%. 25; 焊接钢管; DN40-100 Q235; t; 3580; 13%. 26; 焊接钢管; DN125-150 Q235; t; 3580; 13%. 27; 热镀锌钢管; DN15-20 Q215; t; 3600; 13%. 28; 热镀锌钢管; DN25-32 Q215; t; 3820.00; 13%. 29; 热镀锌钢管; DN40-100 Q235; t; 3820.00; 13%. 30; 热镀锌钢管; DN125-150 Q235; t; 3820.00; 13%. 31; 热轧无缝钢管; Φ89×4.5- Φ 168×7 20#; t; 3860.00; 13%. 32; 热轧无缝钢管; Φ219×6- Φ273×8 20#; t; 3900; 13%. 33; 螺旋焊接钢管; ∮219-630 Q235B; t; 3860; 13%. 34; 螺旋焊接钢管; ∮920-1220 Q235B; t; 3860; 13%. 35; 钢绞线; 有粘结 12.70-15.24; t; 4000.00; 13%. 二、模板及木材. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税 价; 税率. 1; 一等白松板方材; m³; 1605.00; 13%. 2; 二等白松板方材; m³; 1555.00; 13%. 3; 一等落叶松板方材; m³; 1550.00; 13%. 4; 二等落叶松板方材; m³; 1505.00; 13%. 5; 一等红松板材; m³; 1950.00; 13%. 6; 二等红松板材; m³; 1855.00; 13%. 7; 模板木材; m³; 2205.00; 13%. 8; 木脚手板; m³; 1915.00; 13%. 9; 支撑木方; m³; 2105.00; 13%. 10; 竹胶板; 2440×1220×12; ㎡; 75.00; 13%. 11; 竹胶板; 2440×1220×15; ㎡; 80.00; 13%. 12; 胶合板; 2440×1220×9; ㎡; 48.00; 13%. 13; 胶合板; 2440×1220×12; ㎡; 49.00; 13%. 14; 胶合板; 2440×1220×15; ㎡; 52.00; 13%. 三、砂石及水泥. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 普通硅酸盐水泥; PO 42.5 袋装; t; 320.00; 3%. 2; 普通硅酸盐水泥; PO 42.5 散装; t; 310.00; 3%. 3; 复合硅酸盐水泥; PC 42.5 袋装; t; 335.00; 3%. 4; 复合硅酸盐水泥; PC 42.5 散装; t; 315.00; 3%. 5; 中砂; m³; 100.00; 3%. 6; 中粗砂; m³; 115.00; 3%. 7; 碎石; 5-15mm; m³; 125.00; 3%. 8; 碎石; 15-25mm; m³; 125.00; 3%. 9; 碎石; 25-30mm; m³; 130.00; 3%. 10; 碎石; 30-40mm; m³; 130.00; 3%. 11; 毛石; m³; 100.00; 3%. 12; 石粉; m³; 130.00; 3%. 13; 山皮石; m³; 110.00; 3%. 14; 生石灰(块灰); t; 155.00; 3%. 四、砌体及构件. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 炉渣空心砌块; m³; 225.00; 3%. 2; 煤矸石烧结空心砖; m³; 235.00; 3%. 3; 加气混凝土砌块; m³; 280.00; 3%. 4; 蒸压砂加气块; m³; 265.00; 3%. 5; 混凝土标砖; 块; 0.30; 3%. 6; 煤矸石黏土砖; 块; 0.35; 3%. 五、保温及防水. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 聚苯乙烯泡沫塑料 板; 容重 18kg B1 级; m³. 2; 聚苯乙烯泡沫塑料 板; 容重 20kg B1 级; m³. 3; 聚苯乙烯泡沫塑料 板; 容重 25kg B1 级; m³. 4; 挤塑保温板 (XPS); 容重 30kg B1 级; m³. 5; 挤塑保温板 (XPS); 容重 35kg B1 级; m³. 6; 挤塑保温板 (XPS); 容重 40kg B1 级; m³. 7; 岩棉保温板; 容重 100kg A 级; m³. 8; 岩棉保温板; 容重 120kg A 级; m³. 9; 岩棉保温板; 容重 140kg A 级; m³. 10; 保温珍珠岩; m³. 11; 改性沥青聚酯胎防 水卷材; SBS 3mm; ㎡; 24.00; 13%. 12; 改性沥青聚酯胎防 水卷材; SBS 4mm; ㎡. 13; 自粘聚合物改性沥 青防水卷材; N I PE 1.2mm; ㎡; 19.00; 13%. 14; 自粘聚合物改性沥 青防水卷材; N I PE 1.5mm; ㎡. 15; 聚氯乙烯防水卷材; PVC H 1.2mm; ㎡. 16; 聚氯乙烯防水卷材; PVC H 1.5mm; ㎡. 六、预拌混凝土及砂浆. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 预拌混凝土; C10; m³; 280.00; 3%. 2; 预拌混凝土; C15; m³; 280.00; 3%. 3; 预拌混凝土; C20; m³; 285.00; 3%. 4; 预拌混凝土; C25; m³; 290.00; 3%. 5; 预拌混凝土; C30; m³; 295.00; 3%. 6; 预拌混凝土; C35; m³; 300.00; 3%. 7; 预拌混凝土; C40; m³; 310.00; 3%. 8; 预拌混凝土; C45; m³. 9; 预拌混凝土; C50; m³. 10; 预拌混凝土; C55; m³. 11; 预拌混凝土; C60; m³. 12; 干混砌筑砂浆 (DM); M5; t. 13; 干混砌筑砂浆 (DM); M7.5; t. 14; 干混砌筑砂浆 (DM); M10; t. 15; 干混砌筑砂浆 (DM); M15; t. 16; 干混砌筑砂浆 (DM); M20; t. 17; 干混抹灰砂浆 (DP); M10; t. 18; 干混抹灰砂浆 (DP); M20; t. 19; 干混地面砂浆 (DS); M15; t. 20; 干混地面砂浆 (DS); M20; t. 21; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M5; t. 22; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M7.5; t. 23; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M10; t. 24; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M15; t. 25; 湿拌抹灰砂浆 (WP); M5; t. 26; 湿拌抹灰砂浆 (WP); M10; t. 27; 湿拌地面砂浆 (WS); M15; t. 28; 湿拌地面砂浆 (WS); M20; t. 七、装配式构件. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; PC 预制外墙 (带保 温); C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 110kg，B1 级 EPS 板，无饰面; m³; 13%. 2; PC 预制外墙 (不带 保温); C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 110kg，无饰面; m³; 13%. 3; PC 预制内墙; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 90kg，无饰面; m³; 13%. 4; PC 预制叠合板; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 150kg; m³; 13%. 5; PC 预制阳台板; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 130kg，无饰面; m³; 13%. 6; PC 预制空调板; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 130kg，无饰面; m³; 13%. 7; PC 预制梁; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 180kg，无饰面; m³; 13%. 8; PC 预制柱; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 220kg，无饰面; m³; 13%. 9; PC 预制楼梯; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 100kg，无饰面; m³; 13%. 10; PC 预制飘窗; C30 混凝土，每立方米混凝 土钢筋含量 120kg，无饰面; m³; 13%. 11; 预制装配式盖板; 圆形Φ1000; 块; 13%. 12; 预制装配式盖板; 圆形Φ1200; 块; 13%. 13; 预制装配式盖板; 圆形Φ1800; 块; 13%. 14; 预制装配式盖板; 方形 2000×1800×200; 块; 13%. 15; 预制装配式盖板; 方形 2200×2200×200; 块; 13%. 八、装饰材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 全实木门; ㎡; 600; 13%. 2; 半玻实木门; ㎡; 480; 13%. 3; 复合板门; ㎡; 350; 13%. 4; 钛金门; ㎡; 320; 13%. 5; 塑钢门; ㎡; 320; 13%. 6; 防盗门; ㎡; 880; 13%. 7; 楼宇防盗门（单元 门）; ㎡; 1000; 13%. 8; 断桥铝窗; 三玻; ㎡; 380; 13%. 9; 塑钢窗; 三玻; ㎡; 280; 13%. 10; 石膏板; 1220×2440×10; ㎡; 12; 13%. 11; 实木地板; ㎡; 280; 13%. 12; 复合地板; ㎡; 70; 13%. 13; 外墙涂料; ㎡; 13%. 14; 大理石板; 500×500mm，厚度18mm; ㎡; 110; 13%. 15; 大理石板; 1000×1000mm，厚度18mm; ㎡; 130; 13%. 16; 火烧板; 600×300×30; ㎡; 60; 13%. 17; 火烧板; 600×300×50; ㎡; 90; 13%. 18; 白色平板玻璃; 3mm; ㎡; 90; 13%. 19; 白色平板玻璃; 4mm; ㎡; 95; 13%. 20; 白色平板玻璃; 5mm; ㎡; 98; 13%. 21; 浮法玻璃; 5mm; ㎡; 100; 13%. 22; 浮法玻璃; 6mm; ㎡; 100; 13%. 23; 浮法玻璃; 8mm; ㎡. 24; 水平钢化玻璃; 5mm; ㎡; 30; 13%. 25; 水平钢化玻璃; 6mm; ㎡; 30; 13%. 26; 水平钢化玻璃; 8mm; ㎡; 30; 13%. 九、市政材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 细粒式沥青混凝土; AC-5; m³; 880; 13%. 2; 细粒式沥青混凝土; AC-10; m³; 880; 13%. 3; 细粒式沥青混凝土; AC-13; m³; 1020; 13%. 4; 细粒式沥青混凝土; SMA-13; m³; 1010; 13%. 5; 中粒式沥青混凝土; AC-16; m³; 980; 13%. 6; 中粒式沥青混凝土; SMA-16; m³; 960; 13%. 7; 中粒式沥青混凝土; AC- (硅藻土 15%); m³. 8; 中粒式沥青混凝土; AC-20; m³; 1100; 13%. 9; 粗粒式沥青混凝土; AC-25; m³; 1080; 13%. 10; 改性沥青混凝土; SBS-13(SBS4%); m³; 1120; 13%. 11; 改性沥青混凝土; SBS-16(SBS4%); m³; 1150; 13%. 12; 改性沥青混凝土; SBS-20(SBS4%); m³; 1180; 13%. 13; 改性沥青混凝土; SBS-25(SBS4%); m³; 1200; 13%. 14; 改性沥青混凝土; SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%); m³; 1300; 13%. 15; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维 3%); m³; 1400; 13%. 16; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维 3%); m³; 1450; 13%. 17; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维 4%); m³; 1500; 13%. 18; 水泥稳定碎石; 5%; t; 100; 13%. 19; 水泥稳定碎石; t; 110; 13%. 20; 二灰碎石; m³. 21; 沥青稳定碎石; ATB-25; m³. 22; 沥青稳定碎石; ATB-30; m³. 23; 沥青稳定碎石; ATB-40; m³. 24; 沥青稳定碎石; AM-25; m³. 25; 彩色沥青混凝土; AC-10 红色; m³; 1350; 13%. 26; 彩色沥青混凝土; AC-10 绿色; m³; 1350; 13%. 27; 沥青混凝土; (ARAC-16) 降噪融雪; m³. 28; 沥青混凝土; (SBS-16) 阻; m³. 29; 沥青混凝土; AC-20C，4%SBS 改性沥青， 掺入阻燃、抑烟复合改性剂; m³. 30; 沥青混凝土; ARAC-16; m³. 31; 沥青混凝土; ARAC-16 阻; m³. 32; 沥青混凝土; ARAC-20; m³. 33; 沥青混凝土; ARAC-20 阻; m³. 34; 沥青混凝土; SBS-20 阻; m³. 35; 沥青混凝土; 冷拌 LB-10; m³. 36; 沥青砂; m³. 37; 温拌沥青混凝土; 温拌 AC-13; m³. 38; 温拌沥青混凝土; 温拌 AC-16; m³. 39; 温拌沥青混凝土; 温拌 AC-20; m³. 40; 温拌沥青混凝土; 温拌 AC-25; m³. 41; 球墨铸铁防盗井盖; 700 加重型 80 公斤; 套; 13%. 42; 球墨铸铁井盖; 700 重型 68 公斤; 套; 13%. 43; 球墨铸铁井盖; 700 中重型 50 公斤; 套; 13%. 44; 球墨铸铁井盖; 700 轻型 36 公斤; 套; 13%. 45; 球墨铸铁井篦子; 380×680 34 公斤; 套; 13%. 46; 球墨铸铁井篦子; 380×500 26 公斤; 套; 13%. 47; 方形溢流式雨水口 井盖; 750×450 复合材料; 套; 13%. 48; 方形溢流式雨水口 井盖; 750×450 球墨铸铁; 套; 13%. 49; 方形溢流式雨水口 井盖; 832×532 复合材料; 套; 13%. 50; 方形溢流式雨水口 井盖; 832×532 球墨铸铁; 套; 13%. 51; 雨水口内环保型拦 污篮; 700×430×330; 个. 52; 复合砂基拦污过滤 槽; 600×400; 个. 53; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ300×2000×30; m; 13%. 54; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ400×2000×35; m; 13%. 55; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ500×2000×42; m; 13%. 56; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ600×2000×50; m; 13%. 57; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ700×2000×50; m. 58; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ800×2000×70; m; 13%. 59; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ 1000×2000×80; m; 13%. 60; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ 1200×2000×100; m; 13%. 61; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ 1500×2000×120; m; 13%. 62; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ 1650×2000×150; m. 63; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ2000 ×2000 ×170; m; 13%. 64; 平口钢筋混凝土 Ⅰ 级管; Φ2200×2000×220; m. 65; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ300×40×2000; m. 66; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ400×40×2000; m. 67; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ500×50×2000; m. 68; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ600×60×2000; m. 69; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ800×80×2000; m. 70; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ 1000×100×2000; m. 71; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ 1200×120×2000; m. 72; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ 1500×150×2000; m. 73; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ 1800×180×2000; m. 74; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ2000×200×2000; m. 75; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ2200×220×2000; m. 76; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ2400×240×2000; m. 77; 平口钢筋混凝土Ⅱ 级管; Φ2600×260×2500; m. 78; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ900×2000×90; m. 79; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ 1000×2000×100; m; 13%. 80; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ 1200×2000×120; m; 13%. 81; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ 1400×2000×140; m. 82; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ 1500×2000×150; m. 83; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ 1800×2000×180; m. 84; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ2000×2000×200; m; 13%. 85; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ2200×2000×220; m; 13%. 86; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ2400×2000×240; m; 13%. 87; 柔性企口钢筋混凝 土Ⅱ级管; Φ2600×2500×260; m. 88; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ300×2500×40; m; 13%. 89; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ400×2500×45; m. 90; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ500×2500×55; m. 91; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ600×2500×60; m; 13%. 92; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ800×2500×80; m; 13%. 93; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ 1000×2500×100; m; 13%. 94; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ 1200×2500×120; m. 95; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ900×90×2000; m. 96; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ 1000×100×2000; m. 97; 承插口钢筋混凝土 Ⅱ级管; Φ 1200×120×2000; m. 98; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ700*70*2000; m. 99; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ800*80*2000; m. 100; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ900*90*2000; m. 101; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ 1000*100*2000; m. 102; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ 1200*120*2000; m. 103; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ 1400*140*2000; m. 104; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ 1500*150*2000; m. 105; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ 1800*180*2000; m. 106; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ2000*200*2000; m. 107; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ2200*220*2000; m. 108; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ2400*240*2000; m. 109; 钢承口钢筋混凝土 Ⅲ级管; Φ2600*260*2500; m. 110; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×400×200; m. 111; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×350×200; m; 13%. 112; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×500×150; m; 13%. 113; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×450×150; m; 13%. 114; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×400×150; m; 13%. 115; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×350×150; m; 13%. 116; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×300×150; m; 13%. 117; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×250×150; m; 13%. 118; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×400×150; m. 119; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×400×100; m. 120; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×250×150; m. 121; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×250×100; m. 122; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×200×100; m. 123; 方砖 (普通); 200×100×80; ㎡; 65.00; 13%. 124; 方砖 (普通); 200×100×60; ㎡; 55.00; 13%. 125; 互锁式路面透水方 砖; C50 250×250×80; ㎡. 126; 互锁式路面透水方 砖; C50 200×200×60; ㎡. 127; 互锁式路面透水方 砖; C50 200×100×80; ㎡. 128; 无砂透水混凝土装 配式基层; C25 300×500×100; ㎡. 129; 无砂透水混凝土装 配式基层; C25 300×500×150; ㎡. 130; 模块式排水检查井 模块; m³. 131; 双孔连锁式护坡砖; 400×360×120; ㎡. 132; 一字护坡砖; 500×120×150; ㎡. 133; 树脂混凝土检查口; 250×320×50; 个. 134; 树脂混凝土一体沟; 250×320×1000; m. 135; HDPE 线性排水沟; 200×160; m. 136; 格宾垫; ㎡. 137; 雷诺护垫; ㎡. 138; 彩色透水混凝土; C30 5cm 彩色面层，5cm 素色 基层; ㎡. 139; 彩色透水混凝土; C30 5cm 彩色面层， 10cm 素色基层; ㎡. 140; 彩色透水混凝土; C30 5cm 彩色面层， 15cm 素色基层; ㎡. 十、电气材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-2.5mm²; m; 3%. 2; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-4mm²; m; 2.70; 3%. 3; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-6mm²; m; 3%. 4; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-10mm²; m; 6.70; 3%. 5; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-16mm²; m; 3%. 6; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-25mm²; m. 7; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-35mm²; m. 8; 铜芯聚氯乙烯绝缘 线; BV-50mm²; m. 9; PVC 四角盒; 86 系列; 个; 3%. 10; PVC 八角盒; 86 系列; 个; 0.85; 3%. 11; 中八角盒; 86 系列; 个; 3%. 12; 分线盒; 20; 个; 6.00; 3%. 13; 分线盒; 32; 个; 7.00; 3%. 14; 暗开关; 单联; 个; 10.00; 3%. 15; 暗开关; 双联; 个; 12.50; 3%. 16; 暗开关; 三联; 个; 13.50; 3%. 17; 暗开关; 四联; 个; 15.00; 3%. 18; 防水插座; 三孔; 个; 18.50; 3%. 19; 防水插座; 五孔; 个; 16.00; 3%. 20; 暗插座; 三孔; 个; 18.00; 3%. 21; 暗插座; 五孔; 个; 16.00; 3%. 22; 暗插座; 六孔; 个; 20.00; 3%. 23; 普通圆球灯; 套; 40.00; 3%. 24; 半圆球灯; 套; 35.00; 3%. 25; 单管日光灯; 套; 26.00; 3%. 26; 双管日光灯; 套; 31.00; 3%. 十一、水暖材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税 价; 税率. 1; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 20×1.9; m; 8.00; 3%. 2; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 25×2.3; m; 13.00; 3%. 3; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 32×3.0; m; 16.00; 3%. 4; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 40×3.7; m; 23.00; 3%. 5; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 50×4.6; m; 28.00; 3%. 6; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 63×5.8; m; 32.00; 3%. 7; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 75×6.8; m; 40.00; 3%. 8; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 90×8.2; m; 52.00; 3%. 9; PPR 给水管（冷） 1.25MPa; 110×10.3; m; 68.00; 3%. 10; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 20×2.8; m; 10.00; 3%. 11; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 25×3.5; m; 15.00; 3%. 12; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 32×4.4; m; 18.00; 3%. 13; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 40×5.5; m; 25.00; 3%. 14; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 50×6.9; m; 30.00; 3%. 15; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 63×8.7; m; 35.00; 3%. 16; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 75×10.3; m; 42.00; 3%. 17; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 90×12.5; m; 55.00; 3%. 18; PPR 给水管（热） 2.0MPa; 110×15.0; m; 70.00; 3%. 19; UPVC 实壁排水管; 50×2.0; m; 15.00; 3%. 20; UPVC 实壁排水管; 75×2.3; m; 24.00; 3%. 21; UPVC 实壁排水管; 110×3.2; m; 30.00; 3%. 22; UPVC 实壁排水管; 160×4.0; m; 45.00; 3%. 23; UPVC 实壁排水管; 200×5.0; m; 60.00; 3%. 24; UPVC 芯层发泡排水 管; 50×2.0; m. 25; UPVC 芯层发泡排水 管; 75×2.3; m. 26; UPVC 芯层发泡排水 管; 110×3.2; m. 27; UPVC 芯层发泡排水 管; 160×4.0; m. 28; UPVC 芯层发泡排水 管; 200×5.0; m. 29; 蹲式大便器（含水箱）; 套; 380.00; 13%. 30; 感应式蹲式大便器; 套; 450.00; 13%. 31; 坐便; 套; 560.00; 13%. 32; 立式小便器; 套; 580.00; 13%. 33; 挂式小便器; 套; 360.00; 13%. 34; 洗脸盆; 普通; 套; 280.00; 13%. 35; 拖布池; 套; 260.00; 13%. 36; 洗涤盆; 套; 260.00; 13%. 37; 台式洗脸盆; 套; 280.00; 13%. 38; 浴盆; 套; 1200.00; 13%. 39; 水龙头; DN15（铜）; 个; 180.00; 13%. 40; 水龙头; DN20（铜）; 个; 220.00; 13%. 园林苗木价格信息. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 银中杨; 胸径 16，株高 7，冠幅 3-4， 土坨带冠; 株. 2; 银中杨; 胸径 14，株高 6，冠幅 3-4， 土坨带冠; 株. 3; 银中杨; 胸径 12，株高 5，冠幅 2-3， 土坨带冠; 株. 4; 银中杨; 胸径 10，株高 4，冠幅 2-3， 土坨带冠; 株. 5; 银中杨; 胸径 8，株高 4，冠幅 2-3， 土坨带冠; 株. 6; 银中杨; 胸径 6，株高 3，冠幅 2，土 坨带冠; 株. 7; 银中杨; 胸径 4，株高 3，冠幅 2，土 坨带冠; 株. 8; 银中杨; 胸径 16，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 9; 银中杨; 胸径 14，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 10; 银中杨; 胸径 12，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 11; 银中杨; 胸径 10，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 12; 银中杨; 胸径 8，株高 4，冠幅：断杆， 裸根; 株. 13; 银中杨; 胸径 6，株高 4，冠幅：断杆， 裸根; 株. 14; 银中杨; 胸径 4，株高 4，冠幅：断杆， 裸根; 株. 15; 柳树; 胸径 20，株高 7，冠幅 4-5， 土坨带冠; 株. 16; 柳树; 胸径 18，株高 6，冠幅 3-4， 土坨带冠; 株. 17; 柳树; 胸径 16，株高 6，冠幅 3-4， 土坨带冠; 株. 18; 柳树; 胸径 14，株高 5，冠幅 3-4， 土坨带冠; 株. 19; 柳树; 胸径 12，株高 5，冠幅 2-3， 土坨带冠; 株. 20; 柳树; 胸径 10，株高 4，冠幅 2-3， 土坨带冠; 株. 21; 柳树; 胸径 8，株高 4，冠幅 2-3， 土坨带冠; 株. 22; 柳树; 胸径 6，株高 3，冠幅 2，土 坨带冠; 株. 23; 柳树; 胸径 4，株高 3，冠幅 2，土 坨带冠; 株. 24; 柳树; 胸径 6，株高 4，冠幅：断杆， 土坨; 株. 25; 柳树; 胸径 16，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 26; 柳树; 胸径 14，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 27; 柳树; 胸径 12，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 28; 柳树; 胸径 10，株高 4，冠幅：断 杆，裸根; 株. 29; 柳树; 胸径 8，株高 4，冠幅：断杆， 裸根; 株. 30; 柳树; 胸径 6，株高 4，冠幅：断杆， 裸根; 株. 31; 柳树; 胸径 4，株高 4，冠幅：断杆， 裸根; 株. 32; 黑松; 株高 8，冠幅 5，土坨带冠; 株. 33; 黑松; 株高 7，冠幅 5，土坨带冠; 株. 34; 黑松; 株高 6，冠幅 4，土坨带冠; 株. 35; 黑松; 株高 5，冠幅 4，土坨带冠; 株. 36; 黑松; 株高 4，冠幅 3.5，土坨带冠; 株. 37; 黑松; 株高 3，冠幅 3，土坨带冠; 株. 38; 黑松; 株高 2，冠幅 2.5-3，土坨带 冠; 株. 39; 榆叶梅; 株高 1.8，冠幅 2，土坨带冠; 株. 40; 榆叶梅; 株高 1.5，冠幅 1.5，土坨带 冠; 株. 41; 榆叶梅; 株高 0.8，冠幅 1，土坨带冠; 株. 42; 榆叶梅; 株高 0.5，冠幅 0.4，土坨带 冠; 株. 43; 连 翘; 株高 1.8，冠幅 2，土坨带冠; 株. 44; 连 翘; 株高 1.5，冠幅 1.5，土坨带 冠; 株. 45; 连 翘; 株高 0.8，冠幅 1，土坨带冠; 株. 46; 连 翘; 株高 0.5，冠幅 0.4，土坨带 冠; 株. 47; 五角枫精球; 株高 1.5，冠幅 1.5，土坨带 冠; 株. 48; 紫叶李; 株高 1.8，冠幅 2，土坨带冠; 株. 49; 紫叶李; 株高 1.5，冠幅 1.5，土坨带 冠; 株. 50; 紫叶李; 株高 0.8，冠幅 1，土坨带冠; 株. 51; 紫叶李; 株高 0.5，冠幅 0.4，土坨带 冠; 株. 52; 鸢尾; 杯苗; 株. 53; 马莲; 杯苗; 株. 54; 金娃娃萱草; 杯苗; 株. 55; 大花萱草; 杯苗; 株. 56; 八宝景天; 杯苗; 株. 57; 地被菊; 杯苗; 株. 58; 千屈菜; 杯苗; 株. 59; 荷兰菊; 杯苗; 株. 60; 宿根福禄考; 杯苗; 株. 61; 射干鸢尾; 杯苗; 株. 62; 五彩石竹; 杯苗; 株. 63; 五叶地锦; 杯苗; 株. 64; 玉簪; 杯苗; 株. 65; 白玉簪; 杯苗; 株. 66; 美人蕉; 杯苗; 株. 67; 时令花卉; 杯苗; 株. 68; 荷花; 30cm-40cm(水深 1.1m-1.5m); 株. 69; 睡莲; 10cm-30cm(水深 1.1m-1.5m); 株. 70; 草籽; kg. 71; 草坪; ㎡. 72; 草炭土; t. 73; 有机肥; m³. 施工机械台班租赁价格信息. 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 履带式挖掘机; 斗容 1.0m3; 台班; 2000.00. 2; 履带式挖掘机; 斗容 1.2m3; 台班; 2200.00. 3; 拖车; 15T; 台班; 1800.00. 4; 履带式推土机; T140 115KW; 台班; 1600.00. 5; 履带式推土机; T160 132KW; 台班; 1400.00. 6; 震动压路机; 18-20T; 台班; 1200.00. 7; 静碾压路机; 12-15T; 台班; 1000.00. 8; 轮式装载机; 斗容 2.0m3; 台班; 800.00. 9; 轮式装载机; 斗容 3.5m3; 台班; 1200.00. 10; 汽车式起重机; 16T; 台班; 1500.00. 11; 汽车式起重机; 25T; 台班; 2000.00. 12; 自卸汽车; 10T; 台班; 1600.00. 13; 自卸汽车; 20T; 台班; 1800.00. 14; 平地机; HP180; 台班; 2000.00. 15; 铣刨机; 2m; 台班; 2400.00. 附表：. 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 建筑用水; t; 3.40. |
| 乾安县2025年第一季度建设 工程价格信息编制说明 一、本建设工程造价信息由乾安县造价站，按照部门分工根据当地市场价格采集、测算的价格信息，按单月定期发布，供建设工程各方主体在确定工程造价时参考使用。 二、本建设工程造价信息包括人工成本信息、材料价格信息、机械租赁信息。 其中：人工成本信息按建设工程各工种每天八小时劳务价格测算，供确定劳务分包造价或办理零 星用工签证时参考，不得作为调整定额综合工日单价的依据。 其中：材料价格信息按照2019年4月1日以后财税政策的规定，扣除增值税进项税（3%、9%、13%）进行测算，发布材料除税价格及税率。材料除税价格包括材料原价、运杂费（价区运距按30km考虑，非价区增加运费发承包双方可按市场价格确定）、运输损耗率、采购及保管费率。 其中：机械租赁信息按建设工程各类常用机械每天八小时台班价格测算，供确定分包工程施工机械租赁价格或办理零星机械台班签证时参考，不得作为调整定额机械台班单价的依据。 三、其他说明： - 商品混凝土、预拌砂浆包含运费泵送费（运距25Km以内，含25Km），未包含外加剂。外加剂已经添加表格。 - 2、沥青混凝土按定额材料容重测算，已考虑压实系数。 3、模板木材综合了模板定额材料木模板、板方材及木支撑。 四、咨询方式： 信息管理：胡满 咨询电话：0438-8258166 附件：吉林省建设工程造价价格信息 乾安县住房和城乡建设局 2025年6月25日 建筑工种人工价格信息. 序号; 工种名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 建筑、装饰工程普工; 8小时/工日; 工日; 130.00. 2; 木工（模板工）; 8小时/工日; 工日; 300.00. 3; 钢筋工; 8小时/工日; 工日; 240.00. 4; 混凝土工; 8小时/工日; 工日; 180.00. 5; 架子工; 8小时/工日; 工日; 360.00. 6; 砌筑工（砖瓦工）; 8小时/工日; 工日; 300.00. 7; 抹灰工（一般抹灰）; 8小时/工日; 工日; 360.00. 8; 抹灰、镶贴工; 8小时/工日; 工日; 360.00. 9; 装饰木工; 8小时/工日; 工日; 350.00. 10; 管工; 8小时/工日; 工日; 360.00. 11; 电工; 8小时/工日; 工日; 200.00. 12; 电焊工; 8小时/工日; 工日; 350.00. 10; 防水工; 8小时/工日; 工日; 200.00. 11; 油漆工; 8小时/工日; 工日; 240.00. 14; 通风工; 8小时/工日; 工日. 16; 起重工; 8小时/工日; 工日; 360.00. 17; 玻璃工; 8小时/工日; 工日. 18; 金属制品安装工; 8小时/工日; 工日. 建筑工程材料价格信息. 一、钢筋及型钢. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 钢筋; Φ10以内; t; 3170.00; 13%. 2; 钢筋; Φ10以外; t; 3170.00; 13%. 3; 盘螺; Φ8-10 HRB400; t; 3170.00; 13%. 4; 热轧圆钢; Φ12-14 HRB300; t; 3220.00; 13%. 5; 热轧圆钢; Φ16-25 HRB300; t; 3090.00; 13%. 6; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ12-14 HRB400; t; 3170.00; 13%. 7; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ16 HRB400; t; 3170.00; 13%. 8; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ18-25 HRB400; t; 3070.00; 13%. 9; 热轧带肋螺纹钢筋; Φ28-32 HRB400; t; 3060.00; 13%. 10; 热轧槽钢; Q235B; t; 3160.00; 13%. 11; 热轧等边角钢; Q235B; t. 12; 热轧不等边角钢; Q235B; t. 13; 热轧工字钢; Q235B; t. 14; 热轧扁钢; Q235; t. 15; 热轧钢板; 8-10mm Q235B; t. 16; 热轧钢板; 12-14mm Q235B; t. 17; 热轧钢板; 16-20mm Q235B; t. 18; 热轧钢板; 45-60mm Q235B; t. 19; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 0.5mm (双面); ㎡. 20; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 0.8mm (双面); ㎡. 21; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 1.0mm (双面); ㎡. 22; 热镀锌薄钢板(镀锌铁皮); 1.2mm (双面); ㎡. 23; 焊接钢管; DN15-20 Q215; t. 24; 焊接钢管; DN25-32 Q215; t. 25; 焊接钢管; DN40-100 Q235; t. 26; 焊接钢管; DN125-150 Q235; t. 27; 热镀锌钢管; DN15-20 Q215; t. 28; 热镀锌钢管; DN25-32 Q215; t. 29; 热镀锌钢管; DN40-100 Q235; t. 30; 热镀锌钢管; DN125-150 Q235; t. 31; 热轧无缝钢管; Φ89×4.5- Φ 168×7 20#; t. 32; 热轧无缝钢管; Φ219×6- Φ273×8 20#; t. 33; 螺旋焊接钢管; ∮219-630 Q235B; t. 34; 螺旋焊接钢管; ∮920-1220 Q235B; t. 35; 钢绞线; 有粘结 12.70-15.24; t. 二、模板及木材. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 一等白松板方材; m³; 1880.00; 13%. 2; 二等白松板方材; m³; 1820.00; 13%. 3; 一等落叶松板方材; m³. 4; 二等落叶松板方材; m³. 5; 一等红松板材; m³. 6; 二等红松板材; m³. 7; 模板木材; m³; 2120.00; 13%. 8; 木脚手板; m³; 2080.00; 13%. 9; 支撑木方; m³; 1680.00; 13%. 10; 竹胶板; 2440×1220×12; ㎡. 11; 竹胶板; 2440×1220×15; ㎡; 120.00; 13%. 12; 胶合板; 2440×1220×9; ㎡; 50.00; 13%. 13; 胶合板; 2440×1220×12; ㎡; 50.00; 13%. 14; 胶合板; 2440×1220×15; ㎡; 40.00; 13%. 三、砂石及水泥. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 普通硅酸盐水泥; PO 42.5 袋装; t; 380.00; 3%. 2; 普通硅酸盐水泥; PO 42.5 散装; t; 360.00; 3%. 3; 复合硅酸盐水泥; PC 42.5 袋装; t; 380.00; 3%. 4; 复合硅酸盐水泥; PC 42.5 散装; t; 360.00; 3%. 5; 中砂; m³; 75.00; 3%. 6; 中粗砂; m³; 95.00; 3%. 7; 碎石; 5-15mm; m³; 120.00; 3%. 8; 碎石; 15-25mm; m³; 120.00; 3%. 9; 碎石; 25-30mm; m³; 115.00; 3%. 10; 碎石; 30-40mm; m³; 115.00; 3%. 11; 毛石; m³; 100.00; 3%. 12; 石粉; m³. 13; 山皮石; m³; 120.00; 3%. 14; 生石灰(块灰); t; 180.00; 3%. 四、砌体及构件. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 炉渣空心砌块; m³; 235.00; 3%. 2; 煤矸石烧结空心砖; m³; 240.00; 3%. 3; 加气混凝土砌块; m³; 280.00; 3%. 4; 蒸压砂加气块; m³; 265.00; 3%. 5; 混凝土标砖; 块; 0.45; 3%. 6; 煤矸石黏土砖; 块; 0.38; 3%. 五、保温及防水. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 聚苯乙烯泡沫塑料板; 容重18kg B1级; m³. 2; 聚苯乙烯泡沫塑料板; 容重20kg B1级; m³. 3; 聚苯乙烯泡沫塑料板; 容重25kg B1级; m³. 4; 挤塑保温板 (XPS); 容重30kg B1级; m³. 5; 挤塑保温板 (XPS); 容重35kg B1级; m³. 6; 挤塑保温板 (XPS); 容重40kg B1级; m³. 7; 岩棉保温板; 容重100kg A级; m³; 220.00; 9%. 8; 岩棉保温板; 容重120kg A级; m³; 235.00; 9%. 9; 岩棉保温板; 容重140kg A级; m³. 10; 保温珍珠岩; m³. 11; 改性沥青聚酯胎防水卷材; SBS 3mm; ㎡; 22.00; 9%. 12; 改性沥青聚酯胎防水卷材; SBS 4mm; ㎡; 26.00; 9%. 13; 自粘聚合物改性沥青防水卷材; N I PE 1.2mm; ㎡. 14; 自粘聚合物改性沥青防水卷材; N I PE 1.5mm; ㎡. 15; 聚氯乙烯防水卷材; PVC H 1.2mm; ㎡; 10.00; 9%. 16; 聚氯乙烯防水卷材; PVC H 1.5mm; ㎡; 12.00; 9%. 六、预拌混凝土及砂浆. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 预拌混凝土; C10; m³; 270.00; 9%. 2; 预拌混凝土; C15; m³; 280.00; 9%. 3; 预拌混凝土; C20; m³; 290.00; 9%. 4; 预拌混凝土; C25; m³; 290.00; 9%. 5; 预拌混凝土; C30; m³; 300.00; 9%. 6; 预拌混凝土; C35; m³; 310.00; 9%. 7; 预拌混凝土; C40; m³; 320.00; 9%. 8; 预拌混凝土; C45; m³; 330.00; 9%. 9; 预拌混凝土; C50; m³. 10; 预拌混凝土; C55; m³. 11; 预拌混凝土; C60; m³. 12; 干混砌筑砂浆 (DM); M5; t. 13; 干混砌筑砂浆 (DM); M7.5; t. 14; 干混砌筑砂浆 (DM); M10; t. 15; 干混砌筑砂浆 (DM); M15; t. 16; 干混砌筑砂浆 (DM); M20; t. 17; 干混抹灰砂浆 (DP); M10; t. 18; 干混抹灰砂浆 (DP); M20; t. 19; 干混地面砂浆 (DS); M15; t. 20; 干混地面砂浆 (DS); M20; t. 21; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M5; t. 22; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M7.5; t. 23; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M10; t. 24; 湿拌砌筑砂浆 (WM); M15; t. 25; 湿拌抹灰砂浆 (WP); M5; t. 26; 湿拌抹灰砂浆 (WP); M10; t. 27; 湿拌地面砂浆 (WS); M15; t. 28; 湿拌地面砂浆 (WS); M20; t. 七、装配式构件. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; PC预制外墙 (带保温); C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量110kg，B1级EPS板，无饰面; m³. 2; PC预制外墙 (不带保温); C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量110kg，无饰面; m³. 3; PC预制内墙; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量90kg，无饰面; m³. 4; PC预制叠合板; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量150kg; m³. 5; PC预制阳台板; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量130kg，无饰面; m³. 6; PC预制空调板; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量130kg，无饰面; m³. 7; PC预制梁; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量180kg，无饰面; m³. 8; PC预制柱; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量220kg，无饰面; m³. 9; PC预制楼梯; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量100kg，无饰面; m³. 10; PC预制飘窗; C30混凝土，每立方米混凝土钢筋含量120kg，无饰面; m³. 11; 预制装配式盖板; 圆形Φ1000; 块. 12; 预制装配式盖板; 圆形Φ1200; 块. 13; 预制装配式盖板; 圆形Φ1800; 块. 14; 预制装配式盖板; 方形2000×1800×200; 块. 15; 预制装配式盖板; 方形2200×2200×200; 块. 八、装饰材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 全实木门; ㎡; 560.00; 9%. 2; 半玻实木门; ㎡; 480.00; 9%. 3; 复合板门; ㎡; 350.00; 9%. 4; 钛金门; ㎡; 320.00; 9%. 5; 塑钢门; ㎡; 365.00; 9%. 6; 防盗门; ㎡; 835.00; 9%. 7; 楼宇防盗门（单元门）; ㎡; 1000.00; 9%. 8; 铝塑窗; 三玻; ㎡; 390.00; 9%. 9; 塑钢窗; 三玻; ㎡; 290.00; 9%. 10; 石膏板; 1220×2440×10; ㎡; 12.00; 9%. 11; 实木地板; ㎡; 280.00; 9%. 12; 复合地板; ㎡; 70.00; 9%. 13; 外墙涂料; ㎡. 14; 大理石板; 5mm; ㎡. 15; 大理石板; 8mm; ㎡. 16; 火烧板; 600×300×30; ㎡. 17; 火烧板; 600×300×50; ㎡. 18; 白色平板玻璃; 3mm; ㎡. 19; 白色平板玻璃; 4mm; ㎡. 20; 白色平板玻璃; 5mm; ㎡. 21; 浮法玻璃; 5mm; ㎡; 26.00; 9%. 22; 浮法玻璃; 6mm; ㎡; 29.00; 9%. 23; 浮法玻璃; 8mm; ㎡; 33.00; 9%. 24; 水平钢化玻璃; 5mm; ㎡; 31.00; 9%. 25; 水平钢化玻璃; 6mm; ㎡; 42.00; 9%. 26; 水平钢化玻璃; 8mm; ㎡; 73.00; 9%. 九、市政材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 细粒式沥青混凝土; AC-5; m³; 1270.00; 9%. 2; 细粒式沥青混凝土; AC-10; m³; 1230.00; 9%. 3; 细粒式沥青混凝土; AC-13; m³; 1200.00; 9%. 4; 细粒式沥青混凝土; SMA-13; m³. 5; 中粒式沥青混凝土; AC-16; m³; 1150.00; 9%. 6; 中粒式沥青混凝土; SMA-16; m³. 7; 中粒式沥青混凝土; AC- (硅藻土15%); m³. 8; 中粒式沥青混凝土; AC-20; m³; 1200.00; 9%. 9; 粗粒式沥青混凝土; AC-25; m³; 1130.00; 9%. 10; 改性沥青混凝土; SBS-13(SBS4%); m³; 1210.00; 9%. 11; 改性沥青混凝土; SBS-16(SBS4%); m³; 1195.00; 9%. 12; 改性沥青混凝土; SBS-20(SBS4%); m³; 1150.00; 9%. 13; 改性沥青混凝土; SBS-25(SBS4%); m³; 1000.00; 9%. 14; 改性沥青混凝土; SBS+SMA-16(SBS4% SMA3%); m³. 15; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-13 (SBS4% 聚酯纤维3%); m³. 16; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-16 (SBS4% 聚酯纤维3%); m³. 17; 改性沥青混凝土; SBS-聚酯纤维-25 (SBS4% 聚酯纤维4%); m³. 18; 水泥稳定碎石; 5%; t; 200.00; 9%. 19; 水泥稳定碎石; 6%; t; 225.00; 9%. 20; 二灰碎石; m³. 21; 沥青稳定碎石; ATB-25; m³. 22; 沥青稳定碎石; ATB-30; m³. 23; 沥青稳定碎石; ATB-40; m³. 24; 沥青稳定碎石; AM-25; m³. 25; 彩色沥青混凝土; AC-10红色; m³; 2200.00; 9%. 26; 彩色沥青混凝土; AC-10绿色; m³; 2200.00; 9%. 27; 沥青混凝土; (ARAC-16) 降噪融雪; m³. 28; 沥青混凝土; (SBS-16) 阻; m³. 29; 沥青混凝土; AC-20C，4%SBS改性沥青，掺入阻燃、抑烟复合改性剂; m³. 30; 沥青混凝土; ARAC-16; m³. 31; 沥青混凝土; ARAC-16阻; m³. 32; 沥青混凝土; ARAC-20; m³. 33; 沥青混凝土; ARAC-20阻; m³. 34; 沥青混凝土; SBS-20阻; m³. 35; 沥青混凝土; 冷拌LB-10; m³. 36; 沥青砂; m³. 37; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-13; m³. 38; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-16; m³. 39; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-20; m³. 40; 温拌沥青混凝土; 温拌AC-25; m³. 41; 球墨铸铁防盗井盖; 700加重型 80公斤; 套; 9%. 42; 球墨铸铁井盖; 700重型 68公斤; 套; 9%. 43; 球墨铸铁井盖; 700中重型 50公斤; 套; 9%. 44; 球墨铸铁井盖; 700轻型 36公斤; 套; 9%. 45; 球墨铸铁井篦子; 380×680 34公斤; 套; 9%. 46; 球墨铸铁井篦子; 380×500 26公斤; 套; 9%. 47; 方形溢流式雨水口井盖; 750×450复合材料; 套. 48; 方形溢流式雨水口井盖; 750×450球墨铸铁; 套. 49; 方形溢流式雨水口井盖; 832×532复合材料; 套. 50; 方形溢流式雨水口井盖; 832×532球墨铸铁; 套. 51; 雨水口内环保型拦污篮; 700×430×330; 个; 9%. 52; 复合砂基拦污过滤槽; 600×400; 个; 9%. 53; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ300×2000×30; m; 9%. 54; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ400×2000×35; m; 9%. 55; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ500×2000×42; m; 9%. 56; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ600×2000×50; m; 9%. 57; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ700×2000×50; m. 58; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ800×2000×70; m; 9%. 59; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1000×2000×80; m; 9%. 60; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1200×2000×100; m. 61; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1500×2000×120; m. 62; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1650×2000×150; m. 63; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ 1800×2000×150; m. 64; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ2000×2000×170; m. 65; 平口钢筋混凝土 Ⅰ级管; Φ2200×2000×220; m. 66; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ300×40×2000; m. 67; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ400×40×2000; m. 68; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ500×50×2000; m. 69; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ600×60×2000; m. 70; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ800×80×2000; m. 71; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×100×2000; m. 72; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×120×2000; m; 9%. 73; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1500×150×2000; m; 9%. 74; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1800×180×2000; m; 9%. 75; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2000×200×2000; m; 9%. 76; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2200×220×2000; m. 77; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2400×240×2000; m. 78; 平口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2600×260×2500; m. 79; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ900×2000×90; m. 80; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×2000×100; m. 81; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×2000×120; m. 82; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1400×2000×140; m. 83; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1500×2000×150; m. 84; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1800×2000×180; m. 85; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2000×2000×200; m. 86; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2200×2000×220; m. 87; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2400×2000×240; m. 88; 柔性企口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ2600×2500×260; m. 89; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ300×2500×40; m; 9%. 90; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ400×2500×45; m; 9%. 91; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ500×2500×55; m; 9%. 92; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ600×2500×60; m; 9%. 93; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ800×2500×80; m; 9%. 94; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×2500×100; m; 9%. 95; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×2500×120; m; 9%. 96; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ900×90×2000; m. 97; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1000×100×2000; m. 98; 承插口钢筋混凝土Ⅱ级管; Φ 1200×120×2000; m. 99; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ700*70*2000; m. 100; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ800*80*2000; m. 101; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ900*90*2000; m. 102; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1000*100*2000; m. 103; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1200*120*2000; m. 104; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1400*140*2000; m. 105; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1500*150*2000; m. 106; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ 1800*180*2000; m. 107; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2000*200*2000; m. 108; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2200*220*2000; m. 109; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2400*240*2000; m. 110; 钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管; Φ2600*260*2500; m. 111; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×400×200; m. 112; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×350×200; m. 113; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×500×150; m. 114; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×450×150; m. 115; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×400×150; m. 116; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×350×150; m. 117; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×300×150; m. 118; 锯切花岗岩路边石 (六面光、倒角); 990×250×150; m. 119; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×400×150; m. 120; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×400×100; m. 121; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×250×150; m. 122; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×250×100; m. 123; 锯切花岗岩界石 (六面光、倒角); 495×200×100; m. 124; 方砖 (普通); 200×100×80; ㎡; 73.00; 9%. 125; 方砖 (普通); 200×100×60; ㎡; 69.00; 9%. 126; 互锁式路面透水方砖; C50 250×250×80; ㎡; 9%. 127; 互锁式路面透水方砖; C50 200×200×60; ㎡; 9%. 128; 互锁式路面透水方砖; C50 200×100×80; ㎡; 9%. 129; 无砂透水混凝土装配式基层; C25 300×500×100; ㎡. 130; 无砂透水混凝土装配式基层; C25 300×500×150; ㎡. 131; 模块式排水检查井模块; m³; 360.00; 9%. 132; 双孔连锁式护坡砖; 400×360×120; ㎡. 133; 一字护坡砖; 500×120×150; ㎡. 134; 树脂混凝土检查口; 250×320×50; 个. 135; 树脂混凝土一体沟; 250×320×1000; m. 136; HDPE线性排水沟; 200×160; m. 137; 格宾垫; ㎡. 138; 雷诺护垫; ㎡. 139; 彩色透水混凝土; C30 5cm彩色面层，5cm素色基层; ㎡. 140; 彩色透水混凝土; C30 5cm彩色面层， 10cm素色基层; ㎡. 141; 彩色透水混凝土; C30 5cm彩色面层， 15cm素色基层; ㎡. 十、电气材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-2.5mm²; m; 1.57; 9%. 2; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-4mm²; m; 2.46; 9%. 3; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-6mm²; m; 5.31; 9%. 4; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-10mm²; m; 8.41; 9%. 5; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-16mm²; m; 14.16; 9%. 6; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-25mm²; m; 19.47; 9%. 7; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-35mm²; m; 26.55; 9%. 8; 铜芯聚氯乙烯绝缘线; BV-50mm²; m; 39.82; 9%. 9; PVC四角盒; 86系列; 个. 10; PVC八角盒; 86系列; 个. 11; 中八角盒; 86系列; 个. 12; 分线盒; 20; 个. 13; 分线盒; 32; 个. 14; 暗开关; 单联; 个. 15; 暗开关; 双联; 个. 16; 暗开关; 三联; 个. 17; 暗开关; 四联; 个. 18; 防水插座; 三孔; 个. 19; 防水插座; 五孔; 个. 20; 暗插座; 三孔; 个. 21; 暗插座; 五孔; 个. 22; 暗插座; 六孔; 个. 23; 普通圆球灯; 套. 24; 半圆球灯; 套. 25; 单管日光灯; 套; 17.5; 9%. 26; 双管日光灯; 套; 40.00; 9%. 十一、水暖材料. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; PPR给水管（冷）1.25MPa; 20×1.9; m; 2.65; 9%. 2; PPR给水管（冷）1.25MPa; 25×2.3; m; 3.20; 9%. 3; PPR给水管（冷）1.25MPa; 32×3.0; m; 5.30; 9%. 4; PPR给水管（冷）1.25MPa; 40×3.7; m; 8.50; 9%. 5; PPR给水管（冷）1.25MPa; 50×4.6; m; 13.00; 9%. 6; PPR给水管（冷）1.25MPa; 63×5.8; m; 20.00; 9%. 7; PPR给水管（冷）1.25MPa; 75×6.8; m; 31.00; 9%. 8; PPR给水管（冷）1.25MPa; 90×8.2; m; 44.00; 9%. 9; PPR给水管（冷）1.25MPa; 110×10.3; m; 66.00; 9%. 10; PPR给水管（热）2.0MPa; 20×2.8; m; 3.10; 9%. 11; PPR给水管（热）2.0MPa; 25×3.5; m; 5.00; 9%. 12; PPR给水管（热）2.0MPa; 32×4.4; m; 8.00; 9%. 13; PPR给水管（热）2.0MPa; 40×5.5; m; 12.00; 9%. 14; PPR给水管（热）2.0MPa; 50×6.9; m; 19.00; 9%. 15; PPR给水管（热）2.0MPa; 63×8.7; m; 31.00; 9%. 16; PPR给水管（热）2.0MPa; 75×10.3; m; 46.00; 9%. 17; PPR给水管（热）2.0MPa; 90×12.5; m; 65.00; 9%. 18; PPR给水管（热）2.0MPa; 110×15.0; m; 96.00; 9%. 19; UPVC实壁排水管; 50×2.0; m; 4.00; 9%. 20; UPVC实壁排水管; 75×2.3; m; 11.00; 9%. 21; UPVC实壁排水管; 110×3.2; m; 18.00; 9%. 22; UPVC实壁排水管; 160×4.0; m; 40.00; 9%. 23; UPVC实壁排水管; 200×5.0; m; 62.00; 9%. 24; UPVC芯层发泡排水管; 50×2.0; m. 25; UPVC芯层发泡排水管; 75×2.3; m. 26; UPVC芯层发泡排水管; 110×3.2; m. 27; UPVC芯层发泡排水管; 160×4.0; m. 28; UPVC芯层发泡排水管; 200×5.0; m. 29; 蹲式大便器（含水箱）; 套; 177.00; 9%. 30; 感应式蹲式大便器; 套; 235.00; 9%. 31; 坐便; 套; 265.00; 9%. 32; 立式小便器; 套; 237.00; 9%. 33; 挂式小便器; 套; 133.00; 9%. 34; 洗脸盆; 普通; 套; 85.00; 9%. 35; 拖布池; 套; 84.00; 9%. 36; 洗涤盆; 套; 84.00; 9%. 37; 台式洗脸盆; 套; 175.00; 9%. 38; 浴盆; 套; 665.00; 9%. 39; 水龙头; DN15（铜）; 个; 13.00; 9%. 40; 水龙头; DN20（铜）; 个; 18.00; 9%. 园林苗木价格发布模板. 序号; 材料名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 银中杨; 胸径16，株高7，冠幅3-4，土坨带冠; 株. 2; 银中杨; 胸径14，株高6，冠幅3-4，土坨带冠; 株. 3; 银中杨; 胸径12，株高5，冠幅2-3，土坨带冠; 株. 4; 银中杨; 胸径10，株高4，冠幅2-3，土坨带冠; 株. 5; 银中杨; 胸径8，株高4，冠幅2-3，土坨带冠; 株. 6; 银中杨; 胸径6，株高3，冠幅2，土坨带冠; 株. 7; 银中杨; 胸径4，株高3，冠幅2，土坨带冠; 株. 8; 银中杨; 胸径16，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 9; 银中杨; 胸径14，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 10; 银中杨; 胸径12，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 11; 银中杨; 胸径10，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 12; 银中杨; 胸径8，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 13; 银中杨; 胸径6，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 14; 银中杨; 胸径4，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 15; 柳树; 胸径20，株高7，冠幅4-5，土坨带冠; 株. 16; 柳树; 胸径18，株高6，冠幅3-4，土坨带冠; 株. 17; 柳树; 胸径16，株高6，冠幅3-4，土坨带冠; 株. 18; 柳树; 胸径14，株高5，冠幅3-4，土坨带冠; 株. 19; 柳树; 胸径12，株高5，冠幅2-3，土坨带冠; 株. 20; 柳树; 胸径10，株高4，冠幅2-3，土坨带冠; 株. 21; 柳树; 胸径8，株高4，冠幅2-3，土坨带冠; 株. 22; 柳树; 胸径6，株高3，冠幅2，土坨带冠; 株. 23; 柳树; 胸径4，株高3，冠幅2，土坨带冠; 株. 24; 柳树; 胸径6，株高4，冠幅：断杆，土坨; 株. 25; 柳树; 胸径16，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 26; 柳树; 胸径14，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 27; 柳树; 胸径12，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 28; 柳树; 胸径10，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 29; 柳树; 胸径8，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 30; 柳树; 胸径6，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 31; 柳树; 胸径4，株高4，冠幅：断杆，裸根; 株. 32; 黑松; 株高8，冠幅5，土坨带冠; 株. 33; 黑松; 株高7，冠幅5，土坨带冠; 株. 34; 黑松; 株高6，冠幅4，土坨带冠; 株. 35; 黑松; 株高5，冠幅4，土坨带冠; 株. 36; 黑松; 株高4，冠幅3.5，土坨带冠; 株. 37; 黑松; 株高3，冠幅3，土坨带冠; 株. 38; 黑松; 株高2，冠幅2.5-3，土坨带冠; 株. 39; 榆叶梅; 株高1.8，冠幅2，土坨带冠; 株. 40; 榆叶梅; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株. 41; 榆叶梅; 株高0.8，冠幅1，土坨带冠; 株. 42; 榆叶梅; 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠; 株. 43; 连 翘; 株高1.8，冠幅2，土坨带冠; 株. 44; 连 翘; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株. 45; 连 翘; 株高0.8，冠幅1，土坨带冠; 株. 46; 连 翘; 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠; 株. 47; 五角枫精球; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株. 48; 紫叶李; 株高1.8，冠幅2，土坨带冠; 株. 49; 紫叶李; 株高1.5，冠幅1.5，土坨带冠; 株. 50; 紫叶李; 株高0.8，冠幅1，土坨带冠; 株. 51; 紫叶李; 株高0.5，冠幅0.4，土坨带冠; 株. 52; 鸢尾; 杯苗; 株. 53; 马莲; 杯苗; 株. 54; 金娃娃萱草; 杯苗; 株. 55; 大花萱草; 杯苗; 株. 56; 八宝景天; 杯苗; 株. 57; 地被菊; 杯苗; 株. 58; 千屈菜; 杯苗; 株. 59; 荷兰菊; 杯苗; 株. 60; 宿根福禄考; 杯苗; 株. 61; 射干鸢尾; 杯苗; 株. 62; 五彩石竹; 杯苗; 株. 63; 五叶地锦; 杯苗; 株. 64; 玉簪; 杯苗; 株. 65; 白玉簪; 杯苗; 株. 66; 美人蕉; 杯苗; 株. 67; 时令花卉; 杯苗; 株. 68; 荷花; 30cm-40cm(水深1.1m-1.5m); 株. 69; 睡莲; 10cm-30cm(水深1.1m-1.5m); 株. 70; 草籽; kg; 50.00; 9%. 71; 草坪; ㎡. 72; 草炭土; t; 41.00; 9%. 73; 有机肥; m³. 施工机械台班租赁价格信息. 序号; 机械名称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 履带式挖掘机; 斗容1.0m3; 台班; 1330.00; 9. 2; 履带式挖掘机; 斗容1.2m3; 台班. 3; 拖车; 15T; 台班; 1510.00; 9%. 4; 履带式推土机; T140 115KW; 台班; 1510.00; 9%. 5; 履带式推土机; T160 132KW; 台班. 6; 震动压路机; 18-20T; 台班; 1510.00; 9%. 7; 静碾压路机; 12-15T; 台班; 1510.00; 9%. 8; 轮式装载机; 斗容2.0m3; 台班; 1000.00; 9%. 9; 轮式装载机; 斗容3.5m3; 台班. 10; 汽车式起重机; 16T; 台班. 11; 汽车式起重机; 25T; 台班. 12; 自卸汽车; 10T; 台班; 1235.00; 9%. 13; 自卸汽车; 20T; 台班. 14; 平地机; HP180; 台班; 1510.00; 9%. 15; 铣刨机; 2m; 台班; 1000.00; 9%. 附表：. 序号; 名 称; 规格型号; 单位; 除税价; 税率. 1; 建筑用水; m³; 3.00. |